{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Perrenoud","Initial","Projet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Perrenoud","index":0,"n_rows":574,"n_cols":14,"rows_kept":574,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tél :"]
["Fax :"]
["Référence : Etude U48Win"]
[]
["Objet :"]
[]
["************"]
["Le  15/03/2013"]
["Concepteur :"]
[]
[]
[]
["DONNEES TECHNIQUES"]
[]
["Sélection du département"]
[]
["Département sélectionné",":","TERRITOIRE-de-BELFORT"]
["Numéro de département",":",90]
["Bordure de mer",":","Zone intérieure"]
["Altitude",":","350 m"]
["Zone climatique",":","H1b"]
["Exposition aux bruits générale",":","BR1"]
[]
[]
["ARCHITECTURE  de L'ETUDE"]
[]
["Calculs réalisés avec le logiciel U48Win, Moteur ThCEx V.1.0.3 conçu par le CSTB le 05-02-2009"]
[]
["Bâtiment n° 01 :  BÂTIMENT N°1"]
["Zone",null,null,"Type",null,null,"Surface m²"]
["ZONE 1",null,null,"Logement individuel",null,null,0]
["Groupe","Refroidissement","Catégorie","Tic","Tic Réf."]
["Nouveau 001","Groupe non refroidi","CE1",0,0]
[]
[null,null,"Ubat Base","Ubat Max","Gain en %"]
[null,"Respect Ubat Max",0.51100000000000001,0.76600000000000001,12.12]
[null,null,"C'ep","CepMax","Gain en %"]
[null,"Respect Cep Max",null,"Sans objet"]
[]
[null,"Résultat","Projet","Référence","Gain en %","Initial","Gain en %"]
[null,"Ubat",0.67300000000000004,0.51100000000000001,-31.82]
[null,"C",0,0]
["Les Garde-Fous n'ont pas été contrôlés."]
[]
[]
["CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT INITIAL"]
[]
["Code","Type","Désignation","U","b"]
[null,null,null,"W/m².°C"]
[1,"Mur extérieur (A1)","Béton + 6 cm ldv primaire",0.56000000000000005,1]
[2,"Mur extérieur (A1)","Paroi vitrée",3.5179999999999998,1]
[5,"Mur extérieur (A1)","Maternelle",0.53500000000000003,1]
[6,"Mur extérieur (A1)","réfectoire",0.375,1]
[4,"Plafond extérieur (A3)","Ecole primaire",0.156,1]
[7,"Plafond extérieur (A3)","Réfectoire",0.379,1]
[8,"Plafond extérieur (A3)","Maternelle",0.379,1]
[9,"Plancher extérieur (A4)","VS réfectoire",0.22,1]
[3,"Plancher sur terre-plein (A4)","Plancher sur TP",0.13,1]
[]
[]
["CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT INITIAL"]
[]
["CONTROLE DES ENTREES"]
["Code","Désignation","Long","Haut","Type","Type","Type"]
[null,null,"m","m","Ouvrant","Vitre","Fermeture"]
[1,"DV alu 4-6-4",1,1,null,"Simple","Sans fermeture"]
[]
["CARACTERISTIQUES THERMIQUES"]
["Code","Surf.m²","Uw","Ujn","Ug","Uf","Vol.Roulant",null,null,"Linéiques",null,null,"Facteurs Solaires"]
[null,null,null,null,null,null,"Surf.","U","Appui","Tabl.","Lint.","Ete nu","Hiv.nu","Eté Pr."]
[1,1,3.1,3.1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["CATALOGUE DES LINEIQUES"]
[]
[]
[]
["ETAT INITIAL : CALCUL du COEFFICIENT UBAT"]
[]
["Désignation","Code","Nb","U","b","Surface","Orie","Déperd.","Réf."]
[null,null,null,"W/m².°C",null,"m²",null,"W/°C"]
["Mur extérieur",1,null,0.56000000000000005,1,731,"Nord",409.36,"A1"]
["Vitrage 1",1,80,3.1,1,80,"Nord",248,"A7"]
["Mur extérieur",2,null,3.5179999999999998,1,0,null,0,"A1"]
["Vitrage 1",1,811,3.1,1,811,null,2514.1,"A7"]
["Mur extérieur",5,null,0.53500000000000003,1,55,null,29.425000000000001,"A1"]
["Vitrage 1",1,10,3.1,1,10,null,31,"A7"]
["Mur extérieur",6,null,0.375,1,494,null,185.25,"A1"]
["Vitrage 1",1,40,3.1,1,40,null,124,"A7"]
["Plafond",4,null,0.156,1,1376,null,214.65600000000001,"A3"]
["Plafond",7,null,0.379,1,411,null,155.76900000000001,"A3"]
["Plafond",8,null,0.379,1,335,null,126.965,"A3"]
["Plancher",3,null,0.13,1,1711,null,221.74600000000001,"A4"]
["Plancher",9,null,0.22,1,411,null,90.42,"A4"]
[null,null,null,null,null,null,"HT =",4350.6899999999996]
["Déperditions Parois Extérieures","HD : 4038,53 W/°C"]
["Déperditions Parois Intérieures","HU : 0,00 W/°C"]
["Déperditions par le sol","HS : 312,17 W/°C"]
["Surface Totale des parois deperditives","AT : 6465,00 m²"]
["Surface des parois ext. hors plancher","      : 4343,00 m²"]
["Surface du bâtiment","      : 0,0 m²  (shon)"]
[]
["COEFFICIENT UBAT  = 0,673"]
[]
[]
["RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES"]
[]
[null,"Bâtiment"]
[]
["Surface vitrée au Sud",0]
["Surface vitrée au Nord",80]
["Surface vitrée à l'Est",0]
["Surface vitrée à l'Ouest",0]
["Surface vitrée horizontale",0]
["Surface vitrée totale",80]
[]
["ETAT INITIAL"]
[]
[]
["BATIMENT : Bâtiment n°1"]
[]
["1] BATIMENT"]
["1-1] Généralités"]
["Surface  Shon",":","0,00 m²"]
["Surface entre bâtiment",":","0,00 m²"]
["Hauteur du bâtiment",":","0,00 m"]
["Année de construction",":","Avant 1948"]
[]
["2] ZONE : Zone 1"]
["2-1] Généralités"]
["Surface de la zone (m²)",":","0,00 m²"]
["Hauteur de la zone (m)",":","0,00 m"]
["Type de zone",":","Logement indivuduel"]
["Perméabilité",":",0]
["2-2] Chauffage"]
["Programmation chauffage",":","Horloge à heure fixe"]
["Surface programmée",":","Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue"]
["2-3] Refroidissement"]
["Refroidissement",":","Zone non refroidie"]
["2-4] Informations complémentaires"]
["Nombre de logements",":",1]
[]
["3] SAISIE des GROUPES"]
["3-01] Groupe : Nouveau 001"]
["3-01-a] Généralités"]
["Surface de groupe",":","0,00 m²"]
["Type de groupe",":","Groupe avec entrées d'air  (et extraction)"]
["Inertie quotidienne",":","Moyenne"]
["Inertie séquentielle",":","Par défaut"]
["Système de refroidissement",":","Sans système de refroidissement"]
["Catégorie du groupe",":","CE1"]
["3-01-b] Emission : Emission"]
["Type d'émetteur",":","Chauffage seul"]
["Surface",":","0,00 m²"]
["Ventilateurs liés aux émetteurs",":","Pas de ventilateur"]
["Perte au dos",":",0]
["Hauteur sous plafond",":","Locaux de moins de 4m sous plafond"]
["Type de Chauffage",":","Pas d'émetteur chaud"]
["3-01-c] Ventilation : Nouveau"]
["Type de ventilation",":","Ventil.mécanique Simple Flux"]
["Système de ventilation",":","Autoréglables Avant 1982"]
["Liens vers la CTA",":","Nouveau"]
[]
["4] SAISIE des CTA"]
["4-01] Nouveau"]
["Type de ventilation",":","Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenêtres"]
[]
["5] SAISIE de l'ECS"]
["5-01] Généralités"]
["Type d'ECS",":","Sans ECS ou négligée"]
[]
["6] SAISIE des GENERATIONS"]
["6-01] Généralités"]
["Généralités",":","Génération 1"]
["Type de chauffage",":","101 - Effet joule direct"]
["6-01-01] Générateur : Nouveau générateur"]
["Mode de production",":","Chauffage seul"]
["RESULTATS DE L'ETAT INITIAL"]
[]
["Batiment n° 1 : Bâtiment n°1"]
[]
["Détails","Initial"]
["Ubat du bâtiment",0.67300000000000004]
["Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²)",0]
[]
["CHAUFFAGE"]
["REFROIDISSEMENT"]
["ECS"]
["ECLAIRAGE"]
["AUXILIAIRES"]
[]
[]
["CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT PROJET"]
[]
["Code","Type","Désignation","U","b"]
[null,null,null,"W/m².°C"]
[1,"Mur extérieur (A1)","Béton + 6 cm ldv primaire",0.56000000000000005,1]
[2,"Mur extérieur (A1)","Paroi vitrée",3.5179999999999998,1]
[5,"Mur extérieur (A1)","Maternelle",0.53500000000000003,1]
[6,"Mur extérieur (A1)","réfectoire",0.375,1]
[4,"Plafond extérieur (A3)","Ecole primaire",0.156,1]
[7,"Plafond extérieur (A3)","Réfectoire",0.379,1]
[8,"Plafond extérieur (A3)","Maternelle",0.379,1]
[9,"Plancher extérieur (A4)","VS réfectoire",0.22,1]
[3,"Plancher sur terre-plein (A4)","Plancher sur TP",0.13,1]
[]
[]
["CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT PROJET"]
[]
["CONTROLE DES ENTREES"]
["Code","Désignation","Long","Haut","Type","Type","Type"]
[null,null,"m","m","Ouvrant","Vitre","Fermeture"]
[1,"DV alu 4-6-4",1,1,null,"Simple","Sans fermeture"]
[]
["CARACTERISTIQUES THERMIQUES"]
["Code","Surf.m²","Uw","Ujn","Ug","Uf","Vol.Roulant",null,null,"Linéiques",null,null,"Facteurs Solaires"]
[null,null,null,null,null,null,"Surf.","U","Appui","Tabl.","Lint.","Ete nu","Hiv.nu","Eté Pr."]
[1,1,3.1,3.1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["CATALOGUE DES LINEIQUES"]
[]
[]
[]
["ETAT PROJET : CALCUL du COEFFICIENT UBAT"]
[]
["Désignation","Code","Nb","U","b","Surface","Orie","Déperd.","Réf."]
[null,null,null,"W/m².°C",null,"m²",null,"W/°C"]
["Mur extérieur",1,null,0.56000000000000005,1,731,"Nord",409.36,"A1"]
["Vitrage 1",1,80,3.1,1,80,"Nord",248,"A7"]
["Mur extérieur",2,null,3.5179999999999998,1,0,null,0,"A1"]
["Vitrage 1",1,811,3.1,1,811,null,2514.1,"A7"]
["Mur extérieur",5,null,0.53500000000000003,1,55,null,29.425000000000001,"A1"]
["Vitrage 1",1,10,3.1,1,10,null,31,"A7"]
["Mur extérieur",6,null,0.375,1,494,null,185.25,"A1"]
["Vitrage 1",1,40,3.1,1,40,null,124,"A7"]
["Plafond",4,null,0.156,1,1376,null,214.65600000000001,"A3"]
["Plafond",7,null,0.379,1,411,null,155.76900000000001,"A3"]
["Plafond",8,null,0.379,1,335,null,126.965,"A3"]
["Plancher",3,null,0.13,1,1711,null,221.74600000000001,"A4"]
["Plancher",9,null,0.22,1,411,null,90.42,"A4"]
[null,null,null,null,null,null,"HT =",4350.6899999999996]
["Déperditions Parois Extérieures","HD : 4038,53 W/°C"]
["Déperditions Parois Intérieures","HU : 0,00 W/°C"]
["Déperditions par le sol","HS : 312,17 W/°C"]
["Surface Totale des parois deperditives","AT : 6465,00 m²"]
["Surface des parois ext. hors plancher","      : 4343,00 m²"]
["Surface du bâtiment","      : 0,0 m²  (shon)"]
[]
["COEFFICIENT UBAT  = 0,673"]
[]
[]
["CALCUL du COEFFICIENT Ubat Ref"]
[]
[null,null,"Surface","Coef.","Total"]
["A1","Surface des murs en contact avec l'extérieur,un local non chauffé","1280,00 m²",0.36,460.8]
[null,"ou le sol, y compris les parois verticales des combles aménagés"]
["A2","Surface des plafonds non pris en compte en A3","0,00 m²",0.2,0]
["A3","Surface des plafonds ext.en béton ou en maçonnerie","2122,00 m²",0.27,572.94000000000005]
[null,"et à base de toles métalliques"]
["A4","Surface des planchers bas","2122,00 m²",0.27,572.94000000000005]
["A5","Surface des portes sauf entierement vitrées","0,00 m²",1.5,0]
["A6","Surface des fenêtres et  portes-fenêtres des bâtiments non résidentiels","0,00 m²",2.1,0]
[null,"Surface des vitrines, porte d'accès ou locaux commerciaux","0,00 m²",5.8,0]
["A7","Equivalent à A6 mais pour les bâtiments résidentiels","941,00 m²",1.8,1693.8]
["L8","Linéaire des planchers bas donnant sur l'extérieur",0,0.5,0]
["L9","Linéaire des planchers intermédiaires","0,00 m",0.9,0]
["L10","Linéaire des toitures terrasses","0,00 m",0.9,0]
[null,null,null,null,3300.48]
[]
["COEFFICIENT Ubat  Ref= 0,511"]
[]
["CALCUL du COEFFICIENT Ubat Max"]
[]
[null,null,"Surface","Coef.","Total"]
["A1","Surface des murs en contact avec l'extérieur,un local non chauffé","1280,00 m²",0.36,460.8]
[null,"ou le sol, y compris les parois verticales des combles aménagés"]
["A2","Surface des plafonds non pris en compte en A3","0,00 m²",0.2,0]
["A3","Surface des plafonds ext.en béton ou en maçonnerie","2122,00 m²",0.27,572.94000000000005]
[null,"et à base de toles métalliques"]
["A4","Surface des planchers bas","2122,00 m²",0.27,572.94000000000005]
["A5","Surface des portes sauf entierement vitrées","0,00 m²",1.5,0]
["A6","Surface des fenêtres et  portes-fenêtres des bâtiments non résidentiels","0,00 m²",2.1,0]
[null,"Surface des vitrines, porte d'accès ou locaux commerciaux","0,00 m²",5.8,0]
["A7","Equivalent à A6 mais pour les bâtiments résidentiels","941,00 m²",1.8,1693.8]
["L8","Linéaire des planchers bas donnant sur l'extérieur",0,0.5,0]
["L9","Linéaire des planchers intermédiaires","0,00 m",0.9,0]
["L10","Linéaire des toitures terrasses","0,00 m",0.9,0]
[null,null,null,null,3300.48]
[]
["COEFFICIENT Ubat  Max= 0,766"]
[]
["RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES"]
[]
[null,"Bâtiment"]
[]
["Surface vitrée au Sud",0]
["Surface vitrée au Nord",80]
["Surface vitrée à l'Est",0]
["Surface vitrée à l'Ouest",0]
["Surface vitrée horizontale",0]
["Surface vitrée totale",80]
[]
["ETAT PRESSENTI"]
[]
[]
["BATIMENT : Bâtiment n°1"]
[]
["1] BATIMENT",null,"Projet",null,"Référence"]
["1-1] Généralités"]
["Surface  Shon","0,00 m²"]
["Hauteur du bâtiment","0,00 m"]
["Surface  murs mitoyens","0,00 m²"]
["Année de construction","Avant 1948"]
["Bâtiment à usage autre qu'habitation changeant d'usage"," Non"]
["Investissements des travaux",0]
[]
["2] ZONE : Zone 1"]
["2-1] Généralités"]
["Surface de la zone (m²)","0,00 m²"]
["Hauteur de la zone (m)","0,00 m"]
["Type de zone","Logement indivuduel"]
["Perméabilité",0]
["2-2] Chauffage"]
["Programmation chauffage","Horloge à heure fixe"]
["Surface programmée","Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue"]
["2-3] Refroidissement"]
["Refroidissement","Zone non refroidie"]
["2-4] Informations complémentaires"]
["Nombre de logements",1]
[]
["3] SAISIE des GROUPES"]
["3-01] Groupe : Nouveau 001"]
["3-01-a] Généralités"]
["Surface de groupe","0,00 m²"]
["Type de groupe","Groupe avec entrées d'air  (et extraction)"]
["Inertie quotidienne","Moyenne",null,"Moyenne"]
["Inertie séquentielle","Par défaut",null,"Très légère"]
["Refroidissement","Sans système de refroidissement"]
["Catégorie du groupe","CE1"]
["Hauteur de tirage de baie","Valeur par défaut 1.5 m"]
["Débit de surventilation","0,00 m3/h"]
["Aire maxi ouv. auto. en inocc.","0,00 m²"]
["3-01-b] Emission : Emission"]
["Type d'émetteur","Chauffage seul"]
["Surface","0,00 m²"]
["Ventilateurs liés aux émetteurs","Pas de ventilateur",null,"Pas de ventilateur"]
["Perte au dos",0,null,"0.00 %"]
["Hauteur sous plafond","Locaux de moins de 4m sous plafond"]
["Etat de l'émission","Emission inchangée"]
["Type de Chauffage","Pas d'émetteur chaud"]
["3-01-c] Ventilation : Nouveau"]
["Etat de la ventilation","Ventilation inchangée"]
["Surface","0,00 m²"]
["Type de ventilation","Ventil.mécanique Simple Flux",null,"Ventil. méca. Simple Flux"]
["Système de ventilation","Autoréglables Avant 1982",null,"Autoréglable"]
["Liens vers la CTA","Nouveau"]
["Composant de ventilation",null,"Autoréglables certifié"]
["b equivalent entrée d'air",1]
["Détails des Logements"]
[]
["Débit total de pointe",null,"0 m3/h"]
["Débit total de base",null,"0 m3/h"]
["Somme des modules d'entrée d'air",null,"0 m3/h"]
[]
["4] SAISIE des CTA"]
["4-01] Nouveau"]
["Etat de la CTA","CTA inchangée"]
["Type de ventilation","Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenêtres",null,"Simple flux"]
["Puissance en inoccupation","0,00 W",null,"0,00 W"]
[]
["5] SAISIE de l'ECS"]
["5-01] Généralités"]
["Etat de l'ECS","ECS inchangée"]
["Type d'ECS","Sans ECS ou négligée"]
[]
["6] SAISIE des GENERATIONS"]
["6-01] Généralités"]
["Généralités","Génération 1"]
["Type de chauffage","101 - Effet joule direct"]
["6-01-01] Générateur : Nouveau générateur"]
["Mode de production","Chauffage seul"]
["Type de générateur","101 - Effet joule direct",null,"Générateur élec.de référence"]
["Nombre de générateur",0]
["Caractéristiques du générateur"]
["RESULTATS DE L'ETAT PROJET"]
[]
["Batiment n° 1 : Bâtiment n°1"]
[]
["Détails","Projet","Référence","Ecart %","Etat initial","Ecart %"]
["Ubat du bâtiment",0.67300000000000004,0.51100000000000001,-31.82,0,0]
["Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²)",0,0,0,0,0]
[]
["CHAUFFAGE"]
["REFROIDISSEMENT"]
["ECS"]
["ECLAIRAGE"]
["AUXILIAIRES"]
[]
["DETAILS DU CALCUL DE TIC"]
[]
["Zone climatique été",":","H1b"]
[]
["Batiment : Bâtiment n°1"]
["          Zone : Zone 1"]
["                    Groupe : Nouveau 001"]
["                    Inertie Quotidienne : Moyenne"]
["                    Inertie Séquentielle : Par défaut"]
[null,null,"Surf.","Fact.","Fact.","Fact.","Orient.","Angle","Angle","Orient","Status","Expo.","Fact."]
[null,null,"en m²","Sol.","Sol.","Sol.",null,"masque","masque","masque","occup.","au","Sol."]
[null,null,null,"hiver","été","global",null,"proche","lointain","horiz.",null,"bruit","Réf"]
[null,null,941,0,0,0,"Nord",0,0,null,"Normal","BR1",0.45]
[]
["RECAPITULATIF RT RENOVATION"]
[]
["Nom de l'étude",":","Clamart - GS Jean Monnet"]
["Référence",":","Etude U48Win"]
["Date du permis",":","00:00:00","Numéro du permis",":",0]
["Surface utile",":","0,00 m²","Surface Shon",":","0,00 m²"]
["Maître d'ouvrage",":"]
[]
["Bâtiment: Bâtiment n°1"]
["Zone: ZONE 1 de type Logement individuel de 0,00 m²"]
["Groupe","Refroid.","Catégorie","Tic","Tic Réf."]
["Nouveau 001","non refroidi","CE1","0,00 °C","0,00 °C"]
[]
[null,null,"Ubat Base","Ubat Max","Ecart"]
[null,"Respect Ubat Max",0.51100000000000001,0.76600000000000001,0.1212]
[null,null,"Cep Ch+Ref+Ecs","CepMax","Ecart"]
[null,"Respect CepMax",0,0]
[]
[null,"Résultat","Projet","Référence","Ecart"]
[null,"Ubat",0.67300000000000004,0.51100000000000001,-0.31819999999999998]
[null,"C",0,0]
["Consommations"]
["Consommations en kwhEP/m² de Shon"]
[]
["Echelle des consommations d'énergie"]
["Echelle des émissions de gaz à effet de serre"]
["Valeurs en kwhEP/m² de surface utile ( surface habitable pour les logements )"]
["Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ont été établies à partir des"]
["Calculs réalisés avec le moteur ThCEx ( V1.0.3 du 05/02/09 ) conçu par le Cstb."]
["CONTROLE LABELS"]
[]
["Bâtiment : Bâtiment n°1"]
[]
["VERIFICATION REGLEMENTATION"]
[]
["Désignation du bâtiment"," :","Bâtiment n°1"]
["Shon du bâtiment"," :","0,00 m²"]
["Type de bâtiment"," :","Usage d'habitation"]
["Anneé de construction"," :","Avant 1948"]
[]
["Coût prévisionnel des travaux"]
["Construction ou remplacement d'une paroi opaque"," :",0]
["Travaux d'isolation des parois opaques"," :",0]
["Travaux de réfection de l'étanchéité de toitures terrasses"," :",0]
["Travaux de réfection ou de couverture de toitures"," :",0]
["Travaux d'instal. ou de remplacement de parois vitrées ou portes donnant sur l'exterieur"," :",0]
["Travaux d'installation ou de remplacement de fermetures ou de protections solaires"," :",0]
["Travaux d'instal. ou de remplacement d'éléments du syst. de chauffage ou de production d'ECS"," :",0]
["Travaux de suppression ou d'installations de cheminées"," :",0]
["Travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de ventilation"," :",0]
["Travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de refroidissement"," :",0]
["Installation ou remplacement d'éléments du syst. d'éclairage dans les bâti. autre que d'habitation"," :",0]
["Travaux d'installation ou de remplacement d'éléments de régulation"," :",0]
["Travaux divers"," :",0]
[]
["Coût total de la rénovation"," :",0]
[]
["Coût du bâtiment selon l'arrêté"," :",0]
[]
["La surface de Shon est inférieure à 1000 m²."]
["CONTROLE des GARDE-FOUS"]
[]
["Batiment : Bâtiment n°1"]
[]
["Menuiseries Extérieures, Parois et Ponts thermiques"]
["Code","Désignation","Type","Valeur","Garde-Fou","Commentaires"]
[1,"Béton + 6 cm ldv primaire","Mur Extérieur",0.56000000000000005,"U<=0.45","ne respecte pas"]
[3,"Plancher sur TP","Plancher Terre-Plein",0.13,"Isol. R=1.7/L=1.2","A controler Ver"]
[4,"Ecole primaire","Plafond béton ou maç.",0.156,"U<=0.40","respecte"]
[5,"Maternelle","Mur Extérieur",0.53500000000000003,"U<=0.45","ne respecte pas"]
[6,"réfectoire","Mur Extérieur",0.375,"U<=0.45","respecte"]
[7,"Réfectoire","Plafond béton ou maç.",0.379,"U<=0.34","ne respecte pas"]
[8,"Maternelle","Plafond béton ou maç.",0.379,"U<=0.34","ne respecte pas"]
[9,"VS réfectoire","Plancher Extérieur",0.22,"U<=0.36","respecte"]
[]
[]
[1,"DV alu 4-6-4","Baie",3.1,"Uw<=2.60","ne respecte pas"]
[]
["Isolation thermique"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[43,"Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol","Logiciel","Non Conforme"]
[43,"Murs en contact avec un volume non chauffé","Logiciel","Conforme"]
[43,"Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif","Logiciel","Conforme"]
[43,"Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé","Logiciel","Conforme"]
[43,"Planchers bas sur terre-plein","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[43,"Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles"]
[null,"métalliques étanchées","Logiciel","Non Conforme"]
[43,"Planchers hauts en couverture en tôles métalliques","Logiciel","Conforme"]
[43,"Autres planchers hauts","Logiciel","Conforme"]
[43,"Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur","Logiciel","Non Conforme"]
[43,"Façades rideaux","Logiciel","Conforme"]
[43,"Coffres de volets roulants","Logiciel","Conforme"]
[44,"Respect du Ubât max ","Logiciel","Conforme"]
[45,"Respect des règles d'urbanisme","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[]
["Confort d'été"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[46,"Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 ","Logiciel","Conforme"]
[47,"Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[]
["Ventilation"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[48,"Conservation d'un système général et permanent","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[50,"Réglage humidification de l’air insufflé","Logiciel","Sans Objet"]
[51,"Indépendance des systèmes de ventilation","Logiciel","Sans Objet"]
[52,"Réduction des débits en période d’inoccupation","Logiciel","Sans Objet"]
[53,"Temporisation commandes manuelles des débits","Logiciel","Sans Objet"]
[54,"Arrêt, lorsque le chauffage fonctionne, de l’accroissement des débits au"]
[null,"delà des débits requis pour l’hygiène","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[55,"Isolation de certaines parties des réseaux de ventilation","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[]
["Chauffage"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[57,"Interdiction des veilleuses permanentes sur les générateurs à combustible"]
[null,"gazeux","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[58,"Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[59,"Dispositifs de régulation de chauffage par zone","Logiciel","Sans Objet"]
[60,"Dispositifs de régulation d’un chauffage de base","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[61,"Dispositifs de commande et de programmation du chauffage des locaux ayant"]
[null,"les horaires d’occupation similaires","Logiciel","Sans Objet"]
[62,"Isolation certaines parties des réseaux de chauffage à eau","Logiciel","Sans Objet"]
[63,"Dispositif d’arrêt des pompes de chauffage","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[]
["Eau chaude sanitaire"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[64,"Isolation minimale des chauffe-eau électrique","Logiciel","Conforme"]
[65,"Performances thermiques minimales des accumulateurs  gaz et des chauffe"]
[null,"bain","Logiciel","Sans Objet"]
[66,"Isolation des chauffe eau solaires préfabriqués","Logiciel","Sans Objet"]
[67,"Isolation minimale des réseaux d’ECS","Utilisateur","Non Contrôlé"]
[]
["Eclairage"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[69,"Dispositifs de commande de l’éclairage par les occupants","Logiciel","Sans Objet"]
[70,"Dispositifs de commande de l’éclairage par un gestionnaire","Logiciel","Sans Objet"]
[71,"Dispositif réservé de commande de l’éclairage supérieur au niveau de base","Logiciel","Sans Objet"]
[72,"Zonage de l’éclairage à proximité des baies","Logiciel","Sans Objet"]
[73,"Limite d’emploi des horloges et détecteur de présence","Logiciel","Sans Objet"]
[]
["Refroidissement"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[74,"Dispositifs spécifiques de ventilation des locaux refroidis","Logiciel","Sans Objet"]
[75,"Fermeture des portes d’accès à une zone refroidie","Logiciel","Sans Objet"]
[76,"Dispositif d’arrêt des pompes installation refroidissement","Logiciel","Sans Objet"]
[77,"Dispositifs de régulation de refroidissement","Logiciel","Sans Objet"]
[78,"Interdiction de chaud et froid sur émission finale","Logiciel","Sans Objet"]
[]
["Suivi des consommations"]
["N°Art.","Intitulé","Vérif.par","Conformité"]
[79,"Dispositif de suivi des consommations chauffage et ECS","Logiciel","Sans Objet"]
[80,"Dispositif de suivi des durée de fonctionnement des centrales de"]
[null,"ventilation","Logiciel","Sans Objet"]
[81,"Dispositif de suivi des consommations de chauffage et des températures"]
[null,"intérieures","Logiciel","Sans Objet"]
[82,"Dispositif de suivi des consommations volumiques ou calorifiques d’eau"]
[null,"chaude sanitaire","Logiciel","Sans Objet"]
[83,"Dispositif de suivi des consommations d’éclairage","Logiciel","Sans Objet"]
[84,"Dispositif de suivi des consommations de refroidissement  et des"]
[null,"températures intérieures","Utilisateur","Non Contrôlé"]
["84\tDispositif de suivi des consommations de refroidissement  et des\t\t"]
["\ttempératures intérieures\tUtilisateur\tNon Contrôlé"]

{"sheet":"Initial","index":1,"n_rows":1792,"n_cols":5,"rows_kept":1792,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PAROIS","COMPOSITION","SURFACE\n(m²)","COEFFICIENT \nDE TRANSMISSION  THERMIQUE\n(W/m².K)","OBLIGATION RT2005\n(W/m².K)"]
["Mur extérieur","Béton + 6 cm ldv primaire",731,0.56000000000000005,0.45]
["Mur extérieur","Paroi vitrée",0,3.5179999999999998,0.45]
["Mur extérieur","Maternelle",55,0.53500000000000003,0.45]
["Mur extérieur","réfectoire",494,0.375,0.45]
["Toiture","Ecole primaire",1376,0.156,0.34]
["Toiture","Réfectoire",411,0.379,0.34]
["Toiture","Maternelle",335,0.379,0.34]
["Plancher sur vide sanitaire","VS réfectoire",411,0.22,0.4]
["Plancher sur terre-plein","Plancher sur TP",null,0.13,0.41]
["Vitrage",null,941,3.1,2.5]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Type"]
[]
[null,null,"Surface m²"]
[]
[null,null,"Logement individuel"]
[]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Ubat Base"]
[null,null,"Ubat Max"]
[]
[]
[null,null,0.51100000000000001]
[]
[]
[null,null,"C'ep"]
[null,null,"CepMax"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Projet"]
[null,null,0.67300000000000004]
[]
[]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"W/m².°C"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"m"]
[null,null,"m"]
[null,null,"Sans fermeture"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Surf."]
[null,null,"U"]
[null,null,0]
[null,null,0]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"W/m².°C"]
[]
[]
[]
[null,null,1]
[null,null,1]
[null,null,0]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A4"]
[null,null,1]
[null,null,"A4"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"HT ="]
[null,null,4350.6899999999996]

{"sheet":"Projet","index":2,"n_rows":1792,"n_cols":5,"rows_kept":1792,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PAROIS","COMPOSITION","SURFACE\n(m²)","COEFFICIENT \nDE TRANSMISSION  THERMIQUE\n(W/m².K)","OBLIGATION RT2005\n(W/m².K)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Type"]
[]
[null,null,"Surface m²"]
[]
[null,null,"Logement individuel"]
[]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Ubat Base"]
[null,null,"Ubat Max"]
[]
[]
[null,null,0.51100000000000001]
[]
[]
[null,null,"C'ep"]
[null,null,"CepMax"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Projet"]
[null,null,0.67300000000000004]
[]
[]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"W/m².°C"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"m"]
[null,null,"m"]
[null,null,"Sans fermeture"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Surf."]
[null,null,"U"]
[null,null,0]
[null,null,0]
[null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"W/m².°C"]
[]
[]
[]
[null,null,1]
[null,null,1]
[null,null,0]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A1"]
[null,null,"A7"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A3"]
[null,null,1]
[null,null,"A4"]
[null,null,1]
[null,null,"A4"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"HT ="]
[null,null,4350.6899999999996]