| T STL BGB | TP de BIOLOGIE HUMAINE N°23 |
| --- | --- |
| TECHNIQUE D’IMMUNOPRECIPITATION Technique d’immunoprécipitation simple : technique de Mancini |  |

Matériel d’étude : par binôme

- 10 mL d’agarose à 1% de PBS en surfusion à couler en petite boîte de Pétri

- antisérum de lapin anti SAB en tube eppendorf rose noté AS

- solution mère de SAB à 4 g/L en tampon PBS tube eppendorf rose notée Et

- solution étudiée tube eppendorf rose notée X

- tampon PBS

Manipulation en binôme :

- Préparation du milieu gélifié

  - préparer le milieu gélifié en mélangeant 150 μL d’antisérum anti-SAB aux 5 mL d’agarose en surfusion

  - couler en petite boîte de Pétri et laisser solidifier

  - à l’aide d’un emporte pièce, perforer le gel afin d’obtenir 6 puits d’environ 3 mm de diamètre disposés selon le schéma donné.

- Dépôt des antigènes, incubation et lecture

- Préparer une gamme d’étalonnage de SAB à partir de la solution mère et du tampon PBS en respectant les indications suivantes :

|  | Etalon 1 | Etalon 2 | Etalon 3 | Etalon 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution mère SAB 4 g/L (μL) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Tampon PBS (μL) | 75 | 50 | 25 | 0 |
| Cm (g/L) |  |  |  | 4 |

- Introduire les solutions de la gamme d’étalonnage et la solution à doser (2 essais) à raison de 5 μL par puits

- Fixer une bande de papier filtre préalablement humidifiée dans le couvercle de la boîte de Pétri.

- Incuber 48 heures à température ambiante. Faire la lecture.

Résultats :

- Décrire le principe de la technique de Mancini

- Schématiser l’aspect de la boîte

- Mesurer le diamètre de chaque anneau de précipitation

| N° du puits | Concentration en SAB (g/L) | Diamètre mesuré d (mm) | d2 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Tracer la courbe étalon d2 = f (concentration en SAB)

- Déterminer la concentration en SAB de la solution X

| T STL BGB | TP de BIOLOGIE HUMAINE N°23 |
| --- | --- |
| TECHNIQUE D’IMMUNOPRECIPITATION Technique d’immunoprécipitation simple : technique de Mancini |  |

Matériel d’étude : par binôme

- 10 mL d’agarose à 1% de PBS en surfusion à couler en petite boîte de Pétri

- antisérum de lapin anti SAB en tube eppendorf rose noté AS

- solution mère de SAB à 4 g/L en tampon PBS tube eppendorf rose notée Et

- solution étudiée tube eppendorf rose notée X

- tampon PBS

Manipulation en binôme :

1. Préparation du milieu gélifié

  - préparer le milieu gélifié en mélangeant 150 μL d’antisérum anti-SAB aux 5 mL d’agarose en surfusion

  - couler en petite boîte de Pétri et laisser solidifier

  - à l’aide d’un emporte pièce, perforer le gel afin d’obtenir 6 puits d’environ 3 mm de diamètre disposés selon le schéma donné.

- Dépôt des antigènes, incubation et lecture

- Préparer une gamme d’étalonnage de SAB à partir de la solution mère et du tampon PBS en respectant les indications suivantes :

|  | Etalon 1 | Etalon 2 | Etalon 3 | Etalon 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution mère SAB 4 g/L (μL) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Tampon PBS (μL) | 75 | 50 | 25 | 0 |
| Cm (g/L) |  |  |  | 4 |

- Introduire les solutions de la gamme d’étalonnage et la solution à doser (2 essais) à raison de 5 μL par puits

- Fixer une bande de papier filtre préalablement humidifiée dans le couvercle de la boîte de Pétri.

- Incuber 48 heures à température ambiante. Faire la lecture.

Résultats :

- Décrire le principe de la technique de Mancini

- Schématiser l’aspect de la boîte

- Mesurer le diamètre de chaque anneau de précipitation

| N° du puits | Concentration en SAB (g/L) | Diamètre mesuré d (mm) | d2 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Tracer la courbe étalon d2 = f (concentration en SAB)

- Déterminer la concentration en SAB de la solution X

Gabarit Mancini

Gabarit Mancini

Gabarit Mancini

| T STL BGB | TP de BIOLOGIE HUMAINE N°23 |
| --- | --- |
| COMMANDE |  |

Matériel d'étude MANCINI :

- 15 boîtes de Pétri 5 cm de diamètre (1 par binôme)

- Gel d’agarose à 1 %

  - Préparer un gel en surfusion (100°C) 1,5 g d’agarose dans 150 mL de tampon PBS

  - Dès que l’agarose est dissout répartir 5 mL dans 14 tubes à essai et laisser en surfusion dans le bain-marie à 60°C

    - antisérum de lapin (frigo)

 15 tubes à eppendorf roses avec 155 µL noté AS

    - solution de SAB (frigo) à 4 g/L de PBS (préparer 10 mL)

 15 tubes Eppendorf roses avec 350 μL de SAB à 4 g/L notés Et

    - PBS :  15 tubes Eppendorf blancs avec 250 μL de PBS notés PBS

    - solution de SAB (frigo) à 2,5 g/L de PBS (préparer 10 mL)

 15 tubes Eppendorf roses avec 100 μL de SAB 2,5 g/L notés X

Matériel : par binôme

- les 4 tubes eppendorf

- P20 + P 100

- un système d’aspiration avec les emporte pièces préparés par binôme

- 1 petite boîte de Pétri vide

- 8 cônes jaunes par élève

- 3 tubes à hémolyse/binôme

- papier filtre

Pour tout ce qui est antisérum de lapin,

c’est à faire mardi matin et à bien garder au frigo.