## Sheet1
clim hs niv 1 | Niv 1 | NIV 1
Hottes aspirantes HS*MO 2 niv 2 | Niv 2 | NIV 2
Urinoir bouché + 2 robinets HS*Co C 1er étage Module pair | Niv 1 | NIV 1
Urinoir bouché*Niv 3 CO 9A bloc sanitaire n°BA 00 199 | Niv 3 | NIV 3
Absence complète de lumière (manque une télécommande)*3A - Nord - boquette DJ2M023 2è étage | Niv 2 | NIV 2
2 San bouché*Niv 2 co 4A/B et NIV 1 co 2B | Niv 1 | NIV 2
L'extration de la chambre climatique ne fonctionne pas*rdc entre 5B et 7B est côté nord | RDC | RDC
Changer des néons*RDC atelier aev16 CO 6B | RDC | RDC
T° trop élevée 27°RDC atelier aev16 CO 6B | RDC | RDC
Changer des néons*Patisserie et zone préparation chaude au niveau des hotes RDC | RDC | RDC
Plusieur neons HS*RDC co 3C | RDC | RDC
Urinoir bouché*RDC CO C MO 19 | RDC | RDC
Ne veut pas de lumière dans son bureau*entre 7A et 8A - Boquette H341NO59 - 1er étage | Niv 1 | NIV 1
San H urinoirs et lavabos bouchés & san F lavabos bouchés*niv 1 CO 9B Sud | Niv 1 | NIV 1
Problème d’extraction des fumées au niveau de nos fours*hall technique des Labos (Poteau Q103)
Odeur de brulé*Co 3A 3è étage Nord | Niv 3 | NIV 3
San H poussoir de chasse d'eau HS*co C RDC rdc rue interieur | RDC | RDC
Télécommande HS*Niv 1 CO 8A Nord | Niv 1 | NIV 1
Couloir dans le noir*4è étage Co 6A Nord | Niv 4 | NIV 4
Ampoule de lampe de bureau HS*Niv 1 co 5B | Niv 1 | NIV 1
1 télécommande HS*niv 1 co 2B sud | Niv 1 | NIV 1
1 plafonnier HS*niv 1 co 2B sud | Niv 1 | NIV 1
| Votre réponse | Ma suggestion