## conso_elec
CONSOMMATION ELECTRIQUE DES POMPES (en kW)
Données issues d'une extraction de BDLT
[5 empty] | Dernière actualisation des données: |  |  | 2013-01-07
en KW | priorité | réseau | 2010-12-01 | elec_2010 | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | elec_2011 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | elec_2012 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | elec_2013 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | elec_2014 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | elec_2015 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | elec_2016 | elec_2017 | elec_2018 | elec_2019 | elec_2020
F_201 | 1 | Forage 30000 | 2804 |  | 0 | 0 | 13213 | 19332 | 30969 | 25772 | 34096 | 31163 | 25412 | 33513 | 29439 | 28834 | 271743 | 7363 | 2758 | 19076 | 31444 | 27744 | 30032 | 34666 | 37256 | 32106 | 30574 | 35526 | 34268 | 322813 | 26620 | 32027 | 34402 | 26016 | 21023 | 34609 | 21825 | 26953 | 23340 | 29242 | 24159 | 32196 | 332412 | [12 empty] | 361365 | [12 empty] | 387721 | [12 empty] | 403460 | 413745
Accueil
CONSEILS D'UTILISATION:
Les données sont issues de la base de données BDLT, BM vérification forages OSN.
Les données concernant les forages d'eau potable: F 209, F 218 et F241 sont disponibles individuellement dans les données source de chaque forage. Il n'existe pas de bilan pour ces installations.

## BDD_Qte
DONNEES DE SUIVI DE LA PRODUCTION
|  |  | Dernière actualisation des données: |  | 2013-01-07
Forage | Secteur | Groupe de priorité | Prox. | PAR. | Parametres | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Stat | Statique (m) | 34.5 | 34.47 | 34.55 | 34.3 | 43.74 | 45.34 | 45.55 | 45.4 | 42.4 | 43.4 | 41.25 | 38.1 | 37.96 | 39.03 | 38.52 | 38.24 | 37.3 | 37.93 | 38.45 | 39 | 41.03 | 41.35 | 45.23 | 46.13 | 46.9 | 47.7 | 48.8 | 50 | 50.05 | 48.9 | 50.2 | 49.8 | 49.87 | 50.7 | 51.7 | 52.45 | 51.45 | 50.2 | 49.69 | 50.4 | 49.06 | 48.4 | 47.38 | 46.84 | 44.56
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Dyn | Dynamique (m) | 38.4 | 38.45 | 38.45 | 38.8 | 47.1 | 49.09 | 50.3 | 50.93 | 48.7 | 47.62 | 44.32 | 42.72 | 42.17 | 42.4 | 42.3 | 41.92 | 41 | 41.34 | 41.3 | 44.2 | 44.23 | 45.6 | 49.4 | 50.98 | 53.1 | 53.7 | 55.75 | 55.55 | 56.9 | 57.9 | 60.8 | 58.9 | 59.1 | 60.15 | 60.3 | 61.7 | 60.2 | 59.5 | 58.93 | 61.8 | 59.6 | 54.58 | 52.27 | 49.26 | 49.71
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Q | Debit (m3/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 128 | 123 | 128 | 128 | 124 | 116 | 129 | 122 | 117 | 120 | 117 | 100 | 138 | 120 | 120 | 126 | 114 | 117 | 120 | 108 | 117 | 115 | 111 | 108 | 105 | 92 | 85 | 80 | 90 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 85 | 92
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Qs | Q_specifique (m3/h/m) | 30.7692 | 30.1508 | 30.7692 | 26.6667 | 35.7143 | 32 | 25.2632 | 21.6998 | 21.4286 | 30.3318 | 40.0651 | 27.7056 | 30.4038 | 36.7953 | 30.6878 | 35.0543 | 32.973 | 34.3109 | 42.1053 | 22.5 | 31.25 | 32.4706 | 28.777 | 24.7423 | 20.3226 | 19 | 16.8345 | 21.6216 | 15.7664 | 13 | 10.8491 | 12.1978 | 11.701 | 11.1111 | 10.6977 | 9.1892 | 9.1429 | 9.6774 | 10.2814 | 8.3333 | 8.9184 | 15.2104 | 19.0184 | 35.124 | 17.8641
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Prod. | Production annuelle /10000 (en m3) | [7 empty] | 60.4961 | 39.3383 | 44.889 | 45.2351 | 33.8587 | 46.4937 | 74.0228 | 71.8299 | 28.7352 | 56.4827 | 37.5044 | 30.1008 | 34.4375 | 28.7402 | 44.8596 | 102.2797 | 87.9992 | 80.599 | 99.7781 | 94.707 | 91.4658 | 85.6238 | 61.4238 | 84.0438 | 80.4856 | 66.3617 | 62.3066 | 48.9394 | 43.4593 | 37.5065 | 46.5414 | 53.149 | 66.2771 | 70.3107 | 70.7191 | 73.2884 | 68.3738 | 68.6032
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | NGF | NGF_nappe (m) | 210.12 | 210.15 | 210.07 | 210.32 | 200.88 | 199.28 | 199.07 | 199.22 | 202.22 | 201.22 | 203.37 | 206.52 | 206.66 | 205.59 | 206.1 | 206.38 | 207.32 | 206.69 | 206.17 | 205.62 | 203.59 | 203.27 | 199.39 | 198.49 | 197.72 | 196.92 | 195.82 | 194.62 | 194.57 | 195.72 | 194.42 | 194.82 | 194.75 | 193.92 | 192.92 | 192.17 | 193.17 | 194.42 | 194.93 | 194.93 | 195.56 | 196.22 | 197.24 | 197.78 | 200.06
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Pa | Pression avant (Bar) | 2003: 6.8; 2004: 5.8; 2005: 4.7; 2006: 6.4; 2007: 7; 2008: 5.8; 2009: 8.1; 2010: 5.8; 2011: 5; 2012: 5; 2013: 5; 2014: 4.8; 2015: 4.6; 2016: 6.2; 2017: 4.6
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | Pp | Pression après (Bar) | 2003: 6.8; 2004: 5.8; 2005: 4.7; 2006: 5.4; 2007: 5.6; 2008: 5.6; 2009: 5.5; 2010: 5.8; 2011: 4.8; 2012: 4.8; 2013: 4.8; 2014: 4.3; 2015: 2.5; 2016: 4.5; 2017: 4.6
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | CE | Consommation électrique (kWh) | 2011: 271743; 2012: 322813; 2013: 332412; 2014: 361365; 2015: 387721; 2016: #REF!
F_201 | Forage 30000 | 1 | AP | CS | Consommation spécifique (Wh/m3) | 2011: 511.2853; 2012: 487.0657; 2013: 472.7758; 2014: 510.9864; 2015: 529.0346; 2016: #REF!
CONSEILS D'UTILISATION:
- Bien remplir la date d'actualisation des données à chaque fois que des données sont rentrées dans la base de données
- Les données sont celles relevées au second semestre (en période de basses eaux
LEGENDE:
- AP: Forages concernés par l'arrêté préfectoral
- P-PF: Forages du pourtour de la plate forme
- L-PF: Forages éloignés de la plate-forme
- LH: Forages de la forêt de la Houve
- NGF_nappe correspond au niveau statique NGF
Accueil