## Feuil1
tension de ligne | 400 V
b | 1 | 1 en triphasé 2 en monophasé
résistivité ρ1 Ω mm²/m | 0.023 | cuivre : 0,023 aluminium : 0,037
section S (mm²) | 16
longueur L (m) | 110
IB en ampère | 40
cos φ | 1
sin φ | 0
si la section > 25mm² λ (lambda) réactance linéique en Ω/m des conducteurs : (tableau ci-dessous) | 8e-05 | 0,00008 0,00009 0,00013
avec une section < 25² Δ u en volt | 6.325 | pour S<=25²
Δ u en % | 2.75%
avec une section > 25² Δ u en volt | 0 | voir valeur S<=25²
Δ u en % | 0%
cos φ | 1
degré | 0
sin | 0
tension U0 | 230