## Sheet0
UF d'imputation des coûts de l'intervention Libellé | Organisation de l'intervention Code Organisation | Point géographique associé Code | Point géographique associé Libellé | Mot Clef | Code de l'intervention | Titre de l'intervention | N° inventaire | Etat | Nature d'intervention Code de la nature d'intervention | Date/heure de début de l'intervention | Date/heure de fin de l'intervention | Résultat de l'intervention | Nature d'intervention Description | Suite donnée à l'intervention | Charge prévue | N° inventaire Description | Priorité | Code Item BEH
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-0-N1-L0004 | PC sécurité incendie | ASCENSEUR | 153075 | RD 244 |  | Soldé | EIF_COR | 31/01/2019 14:00:00 | 31/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_ASC
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S4-L4061 | Sanitaires | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153074 | FUITE CHASSE D'EAU |  | Soldé | EIF_COR | 31/01/2019 13:14:00 | 31/01/2019 14:14:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Rhumatologie | CONTAMINE | CH-2-S2-L4021 | Chambre 2210 - 1 lit | Fuite d'eau | 153055 | fuite salle de bains ch 2210 |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 17:30:00 | 30/01/2019 18:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Crèche | CONTAMINE | CC-0-C1-L0015 | Sale d'eau/Sanitaire | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153053 | fuite chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 31/01/2019 10:00:00 | 31/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 153051 | remettre en bonne position le robinet de la q22 |  | Soldé | EIF_COR | 31/01/2019 14:23:00 | 31/01/2019 14:43:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S1-L4052 | Assemblage plateaux | Equipements de cuisine | 153050 | rideau jaune ne fonctionne pas |  | Soldé | EIF_COR | 31/01/2019 14:00:49 | 31/01/2019 15:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
SELF | CONTAMINE | CH-2-S1-L4056 | Scramble / caisse | Equipements de cuisine | 153049 | extraction four b11 ne fonctionne pas |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 17:00:00 | 30/01/2019 19:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Néphro Dialyse GCS EXT | CONTAMINE | CH-0-E1-L2047 | Salle de traitement | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 153045 | point d eau salle de dialyse |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 11:59:39 | 30/01/2019 13:16:43 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Cellule Centrale (facturation) | CONTAMINE | CH-0-O2-L6018 | Bureaux Facturation | Problème de température dans le local | 153038 | Flux d'air froid |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 10:33:56 | 31/01/2019 16:28:56 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E4-L2003 | Box prélèvement urine | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153035 | Chasse d'eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 13:08:00 | 30/01/2019 14:08:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 153033 | cellule deux et quatre |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 07:56:36 | 30/01/2019 16:19:46 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E4-L2000 | Sanitaire | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153030 | Fuite d'eau chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 19:00:00 | 29/01/2019 20:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E4-L2000 | Sanitaire | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153029 | chassse d'eau HS |  | Soldé | EIF_COR | 30/01/2019 07:23:42 | 30/01/2019 13:17:17 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Gastro-Enterologie | CONTAMINE | CH-1-E4-L2005 | Chambre 1196 - 1 lit | Chauffage | 153021 | chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 11:34:42 | 31/01/2019 11:34:55 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-O1-L6000 | Chambre 1014 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153018 | wc bouché par du papier faute de pression urgent |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 08:38:00 | 30/01/2019 10:38:16 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Medecine du travail | CONTAMINE | CH-0-S2-L4018 | Sanitaires personnel | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 153011 | chasse d'eau qui coulent |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 16:00:00 | 28/01/2019 17:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6124 | Bureau cadre santé et cadre anesthésie | Chauffage | 153004 | augmenter le chauffage au bloc |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 13:30:00 | 29/01/2019 14:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S1-L4052 | Assemblage plateaux | Equipements de cuisine | 153002 | fuite importante au niveau du plafond chaine plateau |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 13:30:00 | 28/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | PORTE AUTOMATIQUE | 152997 | rideau laverie / zonz chaude |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 10:09:16 | 28/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PAU_GRAVE
MEDECINE INTERNE | CONTAMINE | CH-2-E1-L2048 | Chambre 2156 - 1 lit | Problème de température de l'eau | 152986 | pas d eau chaude dans la chambre |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 09:45:00 | 28/01/2019 17:20:59 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0025 | Chambre 1027 - 1 lit | POMMEAU DOUCHE | 152983 | douchette baignoire bb |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 09:00:00 | 28/01/2019 09:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-4-O2-L0000 | Hélistation | COLONNE SECHE | 152980 | Coque de protection colonne seche escalier 13 toiture |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 08:22:16 | 29/01/2019 10:22:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Chirurgie Général et Viscérale | CONTAMINE | CH-1-E1-L2054 | Chambre 1150 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152978 | chasse d eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 20:00:00 | 25/01/2019 21:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Gastro-Enterologie | CONTAMINE | CH-1-E1-L2036 | Chambre 1172 - 2 lits | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152977 | chasse d eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 19:00:00 | 25/01/2019 20:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-1-O2-C7504 | Circulation zone ouest 02 | Chauffage | 152970 | Augmenter chauffage salle de réveil |  | Soldé | EIF_COR | 29/01/2019 09:35:00 | 29/01/2019 10:35:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Formation Continue | CONTAMINE | CH-0-E3-L2132 | Formation continu | Problème de température dans le local | 152944 | nmbreuses plaintes tempértaures ambiantes adminstration |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 10:50:34 | 30/01/2019 10:50:39 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6146 | Préparation chirurgiens 02 | Problème de qualité de l'eau | 152937 | P61 Rotation filtre le 25/1 |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 20:00:00 | 28/01/2019 20:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6138 | Préparation chirurgiens 08 | Problème de qualité de l'eau | 152936 | P55 Rotation filtre le 25/1 |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 17:00:00 | 28/01/2019 17:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc Obstetrical | CONTAMINE | CH-1-O4-L6158 | Salle Réa Nouveau Nés | Problème de qualité de l'eau | 152935 | P53 Rotation filtre le 25/1 |  | Soldé | EIF_COR | 28/01/2019 17:00:00 | 28/01/2019 17:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Gastro-Enterologie | CONTAMINE | CH-1-E4-L2010 | Office infirmier | Problème de qualité de l'eau | 152934 | P50 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Neurologie | CONTAMINE | CH-2-N1-L0051 | Office infirmier | Problème de qualité de l'eau | 152933 | Non codé neuro office infirmier Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Néonatalogie | CONTAMINE | CH-1-O1-L6008 | Office infirmier de néonatologie | Problème de qualité de l'eau | 152932 | P72 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Néonatalogie | CONTAMINE | CH-1-O1-L6008 | Office infirmier de néonatologie | Problème de qualité de l'eau | 152931 | P72 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0036 | Chambre 1040 - 1 lit grossesses pathologiques | Problème de qualité de l'eau | 152930 | P75 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc Obstetrical | CONTAMINE | CH-1-O4-L6076 | Salle de travail standard 04 | Problème de qualité de l'eau | 152929 | P69 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Scanner | CONTAMINE | CH-0-S4-L4075 | Salle Scanner | Problème de qualité de l'eau | 152928 | P54 Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6124 | Bureau cadre santé et cadre anesthésie | Chauffage | 152859 | température bureau et salle de repos |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 12:10:50 | 24/01/2019 19:10:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S1-L4132 | Accueil | Chauffage | 152857 | merci de nous mettre du chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 11:00:51 | 31/01/2019 11:00:56 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Gastro-Enterologie | CONTAMINE | CH-1-E1-L2033 | Chambre 1175 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152855 | chasse d'eau coule tout le temps ch 1175 |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 13:18:00 | 24/01/2019 14:18:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
SELF | CONTAMINE | CH-S-S1-L4087 | zone préparation froide self | Equipements de cuisine | 152854 | s18 |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 10:45:45 | 24/01/2019 11:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S1-L4052 | Assemblage plateaux | Equipements de cuisine | 152852 | fuite au niveau du plafond en zone de fabrication plateaux |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 10:17:21 | 25/01/2019 09:17:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cardiologie | CONTAMINE | CH-2-N4-C1500 | Circulation unité 2A - cardiologie 01 | PORTE AUTOMATIQUE | 152845 | Porte auto cardio |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 07:56:40 | 24/01/2019 08:20:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PAU_GRAVE
Services Techniques | CONTAMINE | CH-S-S2-L4014 | LT PLB | Fuite d'eau | 152843 | Régule demande fuite dans local |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 12:37:00 | 23/01/2019 14:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152841 | Ronde journaliere Semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 06:00:00 | 29/01/2019 16:47:07 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
Gestion Economique | CONTAMINE | CC-1-C2-L2016 | Logement T1 - N°1.2 | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 152838 | 1.2 - douchette, porte fenêtre etc.. |  | Soldé | EIF_COR | 24/01/2019 14:24:00 | 24/01/2019 16:24:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Informatique | CONTAMINE | CH-0-S2-G5005 | SR_0_08 | Fuite d'eau | 152837 | Fuite d'eau gaine technique rdc |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 12:32:00 | 23/01/2019 14:22:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S4-L4063 | Local Technique IRM | Problème de température dans le local | 152832 | Panne Humidificateur |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 13:18:02 | 23/01/2019 17:18:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Bloc Obstetrical | CONTAMINE | CH-1-O4-L6092 | Bureau cadre sage-femme | Chauffage | 152828 | chauffage bureau |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 12:07:33 | 23/01/2019 18:09:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Chirurgie Ortho - Traumato | CONTAMINE | CH-1-E3-L2111 | Salle technique - Plâtre | Problème de qualité de l'eau | 152821 | P82 - remplacement brise jet |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6142 | Préparation chirurgiens 05 | Problème de qualité de l'eau | 152820 | Retrait filtre - P58 |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O2-L6037 | Pré-désinfection | Fuite d'eau | 152819 | evier qui fuit c'est le flexible |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 18:09:00 | 22/01/2019 19:09:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
MEDECINE INTERNE | CONTAMINE | CH-2-E1-L2044 | Chambre 2164 - 1 lit | STORE | 152809 | le store ne fonctionne plus |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 11:00:00 | 23/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Medecine Interne-Infectiologie Hospitalise | CONTAMINE | CH-2-E1-L2039 | Chambre 2170 - 1 lit sassée | STORE | 152808 | le store ne fonctionne plus |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 10:00:00 | 23/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Medecine Interne-Infectiologie Hospitalise | CONTAMINE | CH-2-E4-L2015 | Chambre 2184 - 1 lit | STORE | 152807 | le store ne fonctionne plus |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 09:30:00 | 23/01/2019 10:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Services Techniques | CONTAMINE | CH-1-O1-G7005 | Gaine ECS | Fuite d'eau | 152806 | fuite dans plafond eau propre |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 14:24:00 | 22/01/2019 15:24:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152803 | Travaux divers semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 06:00:00 | 28/01/2019 08:37:32 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152799 | cellule 1 hs |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 07:54:04 | 22/01/2019 08:54:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0043 | Chambre 1045 - 1 lit équipée obstétrique | Fuite d'eau | 152798 | Fuite évier baignoire bébé |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 17:11:17 | 21/01/2019 19:11:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Néphro Dialyse GCS EXT | CONTAMINE | CH-0-E3-L2074 | Sanitaires personnel / douche | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152797 | fuite chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 19:31:00 | 21/01/2019 20:31:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Néphro Dialyse GCS EXT | CONTAMINE | CH-0-E2-L2057 | Sas vestiaires patients 01 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152796 | fuite chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 18:08:00 | 21/01/2019 19:29:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152795 | Ronde journaliere Semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 16:05:23 | 25/01/2019 14:41:55 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152794 | Travaux divers semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 16:03:34 | 25/01/2019 14:49:38 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152792 | Travaux divers semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 16:02:06 | 24/01/2019 16:02:06 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152791 | Ronde journaliere Semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 15:59:29 | 25/01/2019 11:55:19 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
Medecine Interne-Infectiologie Hospitalise | CONTAMINE | CH-2-E4-L2015 | Chambre 2184 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152790 | store |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 15:46:49 | 14/01/2019 15:46:52 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CHAL | CH | Locaux extérieur au CHAL | Deneigement | 152789 | verglas |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 15:15:00 | 21/01/2019 15:49:54 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_DENEIGEMENT
Rhumatologie | CONTAMINE | CH-2-S2-L4036 | Chambre 2220 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152787 | chasse d'eau ch 2220 qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 10:52:00 | 22/01/2019 11:53:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Laboratoire CHAL | CONTAMINE | CH-S-O1-L6015 | Bureau médecin 03 | Problème de température dans le local | 152786 | chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 10:00:00 | 22/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Chirurgie Ortho - Traumato | CONTAMINE | CH-1-E3-L2104 | Chambre 1114 - 1 lit | STORE | 152785 | store HS chambres 1114 et 1112 |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 13:00:00 | 22/01/2019 14:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Services Techniques | CONTAMINE | CH-1-O1-G7005 | Gaine ECS | Fuite d'eau | 152774 | Fuite d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 14:00:00 | 21/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-0-N2 | RDC, Nord, Zone 2 | Chauffage | 152772 | temperature du service de UDJ MED + CHIR---> trop basse |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 11:30:00 | 21/01/2019 14:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CC | Crèche - Résidence | Problème de température de l'eau | 152771 | eau chuade |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 08:16:00 | 31/01/2019 16:16:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-4-O2-L0000 | Hélistation | ECLAIRAGE | 152769 | Led HS |  | Soldé | EIF_COR | 21/01/2019 10:00:00 | 21/01/2019 10:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CFO
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Fuite d'eau | 152767 | Hall du personel tache sur dalle de faux plafond |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 08:00:00 | 29/01/2019 09:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_ROB
Crèche | CONTAMINE | CC-0-C2-L2001 | Sommeil grand 02 | Chauffage | 152756 | plancher chauffant |  | Soldé | EIF_COR | 18/01/2019 11:55:23 | 24/01/2019 11:55:26 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Pédiatrie | CONTAMINE | CH-1-N2-L0077 | Chambre 1068 - 2 lits sassée | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152745 | chasse d eau ne fonctionne pas |  | Soldé | EIF_COR | 18/01/2019 10:47:00 | 18/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
SELF | CONTAMINE | CH-2-S1-L4056 | Scramble / caisse | Equipements de cuisine | 152740 | reserrer les support plateaux du meuble caisse |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 13:20:00 | 22/01/2019 14:20:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-4-O2-L0000 | Hélistation | ELECTRICITE | 152739 | Problème Eclairage de l'Hélistation |  | Soldé | EIF_COR | 18/01/2019 18:11:00 | 18/01/2019 18:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CFO
MEDECINE INTERNE | CONTAMINE | CH-2-E1-L2045 | Chambre 2162 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152738 | STORE |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 10:00:00 | 22/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
MEDECINE INTERNE | CONTAMINE | CH-2-E1-L2047 | Chambre 2158 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152737 | STORE |  | Soldé | EIF_COR | 23/01/2019 13:00:00 | 23/01/2019 14:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6143 | Préparation chirurgiens 04 | Problème de qualité de l'eau | 152657 | Eiffage - P59, demande pour une analyse eau EBM |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 16:11:24 | 30/01/2019 13:53:14 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_EF
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-0-D1-C0002 | Circulation | PORTE AUTOMATIQUE | 152650 | Porte |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 14:56:49 | 17/01/2019 15:56:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PAU_GRAVE
Pneumologie | CONTAMINE | CH-2-N2-L0084 | Chambre 2075 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152641 | Volet roulant bloqué |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 11:00:00 | 22/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Réanimation | CONTAMINE | CH-1-S4-L4082 | PC Infermier - surveillance / Préparation soins réanimation | Problème de qualité de l'eau | 152631 | Non code Retrait filtre |  | Soldé | EIF_COR | 25/01/2019 18:00:00 | 25/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_EF
CS Gynéco-Obstet (=moyen du pole ext) | CONTAMINE | CH-0-N1-L0108 | Salle de consultations 02 | Problème de température dans le local | 152629 | chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 12:03:00 | 17/01/2019 14:03:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Urgences | CONTAMINE | CH-0-O3-L6044 | Sanitaires public 01 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152623 | Porblème chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 16/01/2019 14:15:52 | 16/01/2019 15:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pneumologie | CONTAMINE | CH-2-E4-L2018 | Chambre 2082 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152622 | Panne volets roulants |  | Soldé | EIF_COR | 16/01/2019 14:14:20 | 16/01/2019 19:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_GRAVE
Pneumologie | CONTAMINE | CH-2-N2-L0083 | Chambre 2076 - 2 lits | STORE- VOLET ROULANT... | 152621 | Panne volets roulants |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 14:12:59 | 17/01/2019 18:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6144 | Préparation chirurgiens 03 | Problème de température de l'eau | 152606 | eau chaude salle 3 |  | Soldé | EIF_COR | 16/01/2019 10:15:41 | 16/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Atelier biomedical | CONTAMINE | CH-S-S2-L4017 | Atelier biomedical / Stock | Problème de température dans le local | 152601 | problème chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 16/01/2019 08:02:48 | 16/01/2019 12:02:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E1-L2034 | Salle de consultations d'urologie | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152600 | CHASSE D'EAU |  | Soldé | EIF_COR | 16/01/2019 08:00:07 | 16/01/2019 09:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Pole Bloc Opératoire | CONTAMINE | CH-1-N3-L0138 | Sanitaire - WC | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 152592 | tuyau douche à remplacer |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 15:19:00 | 15/01/2019 16:19:16 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6141 | Préparation chirurgiens 06 | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 152591 | AUGE SALLE 6 |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 10:17:00 | 15/01/2019 12:17:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152563 | Travaux divers semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 12:55:49 | 21/01/2019 16:03:19 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152562 | Ronde journaliere Semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 12:54:09 | 21/01/2019 16:04:46 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6141 | Préparation chirurgiens 06 | Problème de pression de l'eau | 152561 | les cellules de l'auge bloc 6 ne fonctionne plus |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 09:27:44 | 15/01/2019 09:27:47 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Endoscopies B.O. | CONTAMINE | CH-1-O2-C7508 | Circulation endo 03 | Problème d'odeur dans la pièce | 152560 | odeur de kérosène |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 09:14:11 | 15/01/2019 09:16:38 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Problème d'odeur dans la pièce | 152558 | odeur +++ |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 09:10:50 | 15/01/2019 09:13:56 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_HORS_INDIC
Endoscopies B.O. | CONTAMINE | CH-1-O2-C7508 | Circulation endo 03 | Problème d'odeur dans la pièce | 152557 | Odeur nauséabonde |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 09:00:53 | 15/01/2019 09:04:23 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_HORS_INDIC
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-0-N1-L0005 | Bureau responsable sécurité | ELECTRICITE | 152552 | Défaut ELEC sur la GTC |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 09:00:00 | 17/01/2019 09:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Cardiologie | CONTAMINE | CH-2-N1-L0021 | Chambre 2017 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152541 | chasse d eau ne fonctionne pas |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 10:49:00 | 15/01/2019 11:49:28 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152540 | Travaux divers semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 11:06:31 | 21/01/2019 11:06:31 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152539 | Travaux divers semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 11:05:09 | 20/01/2019 11:05:09 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152538 | Travaux divers semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 08:00:00 | 25/01/2019 21:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152537 | Ronde journaliere Semaine 4 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 08:00:00 | 25/01/2019 21:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152536 | Ronde journaliere Semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 10:58:28 | 20/01/2019 10:58:28 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152535 | Ronde journaliere Semaine 3 |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 10:56:29 | 18/01/2019 10:56:29 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0029 | Chambre 1031 - 1 lit | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 152531 | Douchette arrachée |  | Soldé | EIF_COR | 14/01/2019 08:46:06 | 14/01/2019 10:46:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Néonatalogie | CONTAMINE | CH-1-O1-L6013 | Box Double - N°1302 | Fuite d'eau | 152518 | fuite d'eau robinet du plan de change |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 13:56:10 | 11/01/2019 14:56:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Deneigement | 152467 | gêle sol extérieur entrée principale |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 10:35:14 | 11/01/2019 11:35:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_DENEIGEMENT
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152464 | cellule n° 4 plus de traça microlide |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 08:25:52 | 11/01/2019 09:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
CS Gynéco-Obstet (=moyen du pole ext) | CONTAMINE | CH-0-N3-L0084 | Sas Vestiaire - Sanitaires CEF_003 et CEF_004 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152462 | chasse d'eau n'arrete pas de couler |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 08:10:26 | 15/01/2019 09:10:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-0-N1-L0004 | PC sécurité incendie | GTC - Gestion Technique Centralisée | 152460 | GTC |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 07:43:49 | 11/01/2019 08:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_GTC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Problème de qualité de l'eau | 152459 | Nettoyage filtres LTO |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 13:00:00 | 17/01/2019 15:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_ROB
Chirurgie Général et Viscérale | CONTAMINE | CH-1-E1-L2046 | Chambre 1160 - 1 lit | Menuiserie Extérieur | 152458 | fenetre acces pompiers |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 09:30:00 | 22/01/2019 10:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Deneigement | 152457 | défaut de sallage des parking |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 08:30:00 | 10/01/2019 09:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_DENEIGEMENT
Pôle 1 - Médecine | CONTAMINE | CH-2-O1-L6025 | Sanitaire personnel 02 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152455 | Chasse d'eau HS |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 15:10:00 | 11/01/2019 16:10:53 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Gestion Economique | CONTAMINE | CC-1-C2-L2034 | Logement T1 - N°1.8 | SANITAIRE - WC, LAVABO ... | 152452 | eau de la douche |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 13:14:00 | 15/01/2019 15:44:47 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Crèche | CONTAMINE | CC-0-C2-L2003 | Vestiaire | Fuite d'eau | 152450 | Fuite eau chaude |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 14:10:55 | 10/01/2019 15:11:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Urgences | CONTAMINE | CH-0-O3-L6056 | Poste infirmier | TRANSPORT PNEUMATIQUE | 152448 | panne erratique pneumatique aux Urgences |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 17:00:00 | 10/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PNEUMATIQUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152447 | cellule n°1 hs |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 09:34:00 | 10/01/2019 09:51:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Gastro-Enterologie | CONTAMINE | CH-1-E4-L2010 | Office infirmier | Problème de qualité de l'eau | 152430 | P50 Rotation filtre le 09/01 |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 15:45:03 | 09/01/2019 16:15:03 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S4-L4061 | Sanitaires | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152429 | chasse d'eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 14:46:12 | 11/01/2019 15:46:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-1-S1-C5500 | Circulation zone sud 01 | Fuite d'eau | 152428 | fuite d'une vanne dans le plafond |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 14:42:32 | 09/01/2019 15:42:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Medecine Interne-Infectiologie Hospitalise | CONTAMINE | CH-2-E4-L2015 | Chambre 2184 - 1 lit | STORE- VOLET ROULANT... | 152425 | Store qui ne ferme plus |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 14:05:44 | 17/01/2019 18:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
EFS | CONTAMINE | CH-S-O1-L6028 | Secteur de distribution (Accueil + distribution) | TRANSPORT PNEUMATIQUE | 152424 | panne de l'alerte panne pneumatique sur téléphone EFS |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 08:04:00 | 14/01/2019 14:04:28 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PNEUMATIQUE
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | ASCENSEUR | 152414 | POSE DES STICKERS avec ORANGE BLEUE |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 08:00:00 | 09/01/2019 11:57:45 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_ASC
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N4-L0003 | Chambre 1002 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152406 | chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 09:09:30 | 09/01/2019 09:09:34 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pôle 4 - Diagnostic Medico-Technique | CONTAMINE | CH-1-N1-L0131 | Bureau médecin 03 | Problème de température dans le local | 152380 | Radiateur ne fonctionne pas |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 18:00:00 | 08/01/2019 19:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0028 | Chambre 1030 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152377 | chasse d'eau qui coule ch 1030 |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 14:30:00 | 08/01/2019 15:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Service financier | CONTAMINE | CH-0-E2-L2096 | Coordination secrétariats médicaux | Climatisation - Chauffage | 152376 | le radiateur du bureau fonctionne qu'à moitier |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 15:00:00 | 11/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E4-L2022 | Sas Sanitaires publics 03 et 04 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152373 | CHASSE D EAU EN PANNE |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 13:21:30 | 08/01/2019 14:22:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | VMC | 152371 | Raccordement aerolique machine pre ste |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 14:40:00 | 08/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_VENTIL
Gestion Economique | CONTAMINE | CC-1-C2-L2031 | Logement T1 - N°1.5 | Centrale de Traitement d'Air | 152370 | Ventillation |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 11:46:53 | 15/01/2019 14:46:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_VENTIL
Pédiatrie | CONTAMINE | CH-1-N2-L0082 | Chambre 1072 - 1 lit sassée | STORE- VOLET ROULANT... | 152368 | volet |  | Soldé | EIF_COR | 18/01/2019 11:41:43 | 18/01/2019 12:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CC-0-C1-L | Locaux | TRANSPORT PNEUMATIQUE | 152364 | PB Pneumatique défaut ligne 1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 15:00:00 | 07/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PNEUMATIQUE
Crèche | CONTAMINE | CC-0-C2-L2003 | Vestiaire | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152361 | chasse d'eau cassée + fuite evacuation lavabo |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 14:29:28 | 10/01/2019 15:29:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Crèche | CONTAMINE | CC-0-C1-L0015 | Sale d'eau/Sanitaire | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152360 | fuite chasse chasse d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 10/01/2019 14:28:18 | 10/01/2019 15:28:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
CS Gynéco-Obstet (=moyen du pole ext) | CONTAMINE | CH-0-N4-L0110 | Salle de détente | Chauffage | 152358 | chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 15:00:00 | 11/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Syndicats | CONTAMINE | CH-2-O2-L6059 | Bureaux syndicaux 02 | Problème de température dans le local | 152356 | verification des reglage de T° |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 16:15:00 | 08/01/2019 16:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Pneumologie | CONTAMINE | CH-2-N3-L0093 | Chambre 2090 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152355 | CH 2090 |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 16:45:00 | 08/01/2019 17:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-1-N2 | 1er niveau, Nord, Zone 2 | Climatisation - Chauffage | 152353 | manque de chauffage dans chambre sassee chambre 1068 |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 08:00:00 | 11/01/2019 20:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:30 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CC | Crèche - Résidence | Climatisation - Chauffage | 152351 | chauffage sas residence ne fonctionne plus |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 13:00:00 | 04/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 03:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH-2-N4-C1512 | Circulation zone nord 02 | ASCENSEUR | 152347 | RD 255 | CH-2-N4-C1512-ASC255 | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 09:00:00 | 07/01/2019 10:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 | RD 255 | Normale | INDIC_ASC
Sécurité Incendie | CONTAMINE | CH-4-O2-L0000 | Hélistation | ECLAIRAGE | 152346 | Eclairage hélistation |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:48:07 | 08/01/2019 12:48:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CFO
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152345 | Travaux divers semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:45:39 | 11/01/2019 15:27:39 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152344 | Travaux divers semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:44:59 | 11/01/2019 15:26:59 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152343 | Travaux divers semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:44:23 | 11/01/2019 15:26:23 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Exploitation du site | 152342 | Travaux divers semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:00:00 | 11/01/2019 11:42:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152341 | Ronde journaliere Semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:40:43 | 11/01/2019 15:16:40 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152340 | Ronde journaliere Semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:40:01 | 11/01/2019 15:15:58 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152339 | Ronde journaliere Semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 11:38:13 | 11/01/2019 15:14:10 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Visite de controle | 152338 | Ronde journaliere Semaine 2 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:00:00 | 11/01/2019 11:35:57 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_HORS_INDIC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Centrale de Traitement d'Air | 152337 | salles de dialyse reglage des bouches de soufflages |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 18:45:00 | 07/01/2019 19:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Diabetologie | CONTAMINE | CH-2-E2-L2089 | Chambre 2122 - 1 lit sassée | Problème de température dans le local | 152332 | Chambre sassée fraiche |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:53:34 | 07/01/2019 10:53:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N4-L0008 | Chambre 1006 - 1 lit | Problème de température dans le local | 152331 | temperature chambre trop elevee |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:51:30 | 07/01/2019 11:51:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S4-L4063 | Local Technique IRM | Centrale de Traitement d'Air | 152329 | Verif fonctionement Humidif IRM |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:00:00 | 07/01/2019 14:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Urgences | CONTAMINE | CH-0-O3-L6062 | Chambre 006 à 1 lit | POMMEAU DOUCHE | 152310 | douche non fonctionnel |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 15:50:01 | 04/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Urgences | CONTAMINE | CH-0-O3-L6060 | Chambre 005 à 1 lit | Fuite d'eau | 152309 | legere fuite permanante sur mitigeur douche |  | Soldé | EIF_COR | 15/01/2019 08:00:00 | 15/01/2019 09:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_ROB
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Centrale de Traitement d'Air | 152308 | visite annuelle CTA 14 A |  | Soldé | EIF_COR | 09/01/2019 06:00:00 | 09/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CC | Crèche - Résidence | Centrale de Traitement d'Air | 152305 | RAC SAS Residence a l'arret |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 08:00:00 | 07/01/2019 14:04:46 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | GTC - Gestion Technique Centralisée | 152304 | ronde journaliere semaine 1 2019 |  | Soldé | EIF_COR | 01/01/2019 06:00:00 | 04/01/2019 21:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_GTC
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | ELECTRICITE | 152303 | Travaux electrique avec christophe sur tepscan |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 08:00:00 | 04/01/2019 13:47:12 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CFO
9999 libéllé à déterminer par S Roch | CONTAMINE | CH | Bâtiment principal | Centrale de Traitement d'Air | 152259 | CTA 9A VERIF REGLAGE ET PASSAGE A 24° |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 15:15:00 | 04/01/2019 15:35:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
EIFFAGE Construction Service (ECS) | CONTAMINE | CH-S-O1-L6021 | Local Technique 01 | Centrale de Traitement d'Air | 152258 | Fuite condensat BATTERIE FROIDE CTA07B | CH-S-O1-L6021-CTA07B | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 11:05:01 | 04/01/2019 21:05:01 |  | EIFFAGE Correctif |  | 01:00 | Centrale de Traitement d'air 07 - B | Normale | INDIC_CVC_CLIM
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-2-N4-C1509 | Circulation gestion médicale et locaux du personnel 02 | Fuite d'eau | 152257 | fuite de bouclage dans plafond |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 09:00:00 | 04/01/2019 12:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-2-N4-L0136 | Sas d'accès | PORTE AUTOMATIQUE | 152254 | porte auto cardio |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 08:19:39 | 04/01/2019 10:19:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PAU_GRAVE
Gestion du personnel | CONTAMINE | CH-0-N3-L0115 | Vestiaire central hommes | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152249 | Chasse d'eau HS |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 13:00:00 | 04/01/2019 14:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Medecine du travail | CONTAMINE | CH-0-S2-L4018 | Sanitaires personnel | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152244 | chasse eau en panne |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 16:15:00 | 03/01/2019 16:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pôle 4 - Diagnostic Medico-Technique | CONTAMINE | CH-1-N4-L0112 | Sanitaires publics | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152242 | chasse d'eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 14:00:00 | 04/01/2019 15:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Cardiologie | CONTAMINE | CH-2-N1-L0021 | Chambre 2017 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152239 | chasse d'eau ch 2017 |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 08:00:00 | 03/01/2019 09:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152227 | cellules 1 2 3 4 hs |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 12:49:40 | 03/01/2019 12:49:40 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Diabetologie | CONTAMINE | CH-2-E2-L2092 | Chambre 2119 - 1 lit | Fuite d'eau | 152226 | fuite d'eau |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 14:30:00 | 03/01/2019 15:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Bloc Obstetrical | CONTAMINE | CH-1-O4-L6089 | 'Salle de travail '' démédicalisée ''' | Problème de qualité de l'eau | 152224 | P71 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 15:45:00 | 09/01/2019 16:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Réanimation | CONTAMINE | CH-1-S4-L4083 | Chambre 1234 - 1 lit | Problème de qualité de l'eau | 152223 | P85 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 15:00:00 | 07/01/2019 15:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6144 | Préparation chirurgiens 03 | Problème de qualité de l'eau | 152222 | P60 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 15:15:00 | 07/01/2019 15:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6143 | Préparation chirurgiens 04 | Problème de qualité de l'eau | 152221 | P59 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 15:30:00 | 07/01/2019 15:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6139 | Préparation chirurgiens 07 | Problème de qualité de l'eau | 152220 | P56 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 15:30:00 | 07/01/2019 15:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6142 | Préparation chirurgiens 05 | Problème de qualité de l'eau | 152219 | P58 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 16:00:00 | 07/01/2019 16:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6141 | Préparation chirurgiens 06 | Problème de qualité de l'eau | 152218 | P57 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 16:15:00 | 07/01/2019 16:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6147 | Préparation chirurgiens 01 | Problème de qualité de l'eau | 152217 | P62 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 16:30:00 | 07/01/2019 16:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Néonatalogie | CONTAMINE | CH-1-O1-L6008 | Office infirmier de néonatologie | Problème de qualité de l'eau | 152216 | P72 Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 16:45:00 | 07/01/2019 17:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Neurologie | CONTAMINE | CH-2-N1-L0051 | Office infirmier | Problème de qualité de l'eau | 152215 | Point non codé Neuro office infirmier Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 17:15:00 | 07/01/2019 17:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc Obstetrical | CONTAMINE | CH-1-O4-L6089 | 'Salle de travail '' démédicalisée ''' | Problème de qualité de l'eau | 152214 | Point non codé bloc obst baignoire BB Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 15:45:00 | 09/01/2019 16:10:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Réanimation | CONTAMINE | CH-1-S4-L4082 | PC Infermier - surveillance / Préparation soins réanimation | Problème de qualité de l'eau | 152213 | Point non codé office infirmier REA Rotation filtre le 7/1 |  | Soldé | EIF_COR | 07/01/2019 18:00:00 | 07/01/2019 18:15:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Cardiologie | CONTAMINE | CH-2-N1-L0021 | Chambre 2017 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152209 | Chasse d'eau CH.2017 en cardiologie |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 10:00:00 | 03/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Pole Imagerie | CONTAMINE | CH-0-S1-L4085 | Sanitaires personnel 01 | Equipements de cuisine | 152207 | chasse d'eau qui coule |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 11:00:00 | 03/01/2019 12:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152206 | changer la sonde de la cellule de refroidissement n°2 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:45:18 | 02/01/2019 09:45:25 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4054 | Préparations froides conditionnement | Equipements de cuisine | 152205 | nettoyage de l evaporateur s17 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:42:08 | 04/01/2019 12:52:18 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4056 | Cuisson petites séries | Equipements de cuisine | 152204 | robinet q13 a refixer |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 14:00:00 | 03/01/2019 14:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152203 | cellule 1 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:36:27 | 02/01/2019 09:36:49 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S1-L4049 | Plonge / laverie | Equipements de cuisine | 152202 | detartrage dy surchauffeur y8 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:34:00 | 05/01/2019 09:34:09 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
SELF | CONTAMINE | CH-2-O2-L6050 | Dépose plateaux et laverie | Equipements de cuisine | 152201 | voir pour temperatures insuffisante sur j6 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:30:15 | 17/01/2019 09:30:22 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Cuisine Centrale | CONTAMINE | CH-S-S4-L4055 | Cuisson - Conditionnement - Refroidissement | Equipements de cuisine | 152200 | VANNE DE VIDANGE DU Q22 |  | Soldé | EIF_COR | 17/01/2019 13:25:00 | 25/01/2019 14:25:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_UCP_CF_MORGUE
Pôle 1 - Médecine | CONTAMINE | CH-2-O1-L6025 | Sanitaire personnel 02 | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152192 | chasse d'eau en panne |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 15:50:00 | 08/01/2019 16:50:42 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 24 heures | INDIC_PLB_ROB
Obstetrique (+moyen du pole hospit) | CONTAMINE | CH-1-N1-L0030 | Chambre 1032 - 1 lit | Chasse d'eau des Sanitaires WC | 152191 | pb de pression chasse d'eau et baignoire bébé |  | Soldé | EIF_COR | 08/01/2019 09:13:34 | 08/01/2019 10:13:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_PLB_ROB
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6144 | Préparation chirurgiens 03 | Problème de qualité de l'eau | 152190 | P163 Remplacement brise jet |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 15:30:00 | 03/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6144 | Préparation chirurgiens 03 | Problème de qualité de l'eau | 152189 | P60 Choc thermique |  | Soldé | EIF_COR | 11/01/2019 17:00:00 | 11/01/2019 19:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_PLB_EF
AMP | CONTAMINE | CH-0-N1-L0021 | Salle de transfert des embryons 04 | STORE | 152186 | Verification du store |  | Soldé | EIF_COR | 18/01/2019 08:00:00 | 18/01/2019 08:45:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Médecine nucléaire | CONTAMINE | CH-0-S4-L4051 | Laboratoire chaud | Centrale de Traitement d'Air | 152152 | nettoyage bouche de ventilation local |  | Soldé | EIF_COR | 03/01/2019 17:03:44 | 04/01/2019 12:54:34 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 48 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Pôle 2 - Chirurgie | CONTAMINE | CH-0-E1-L2025 | Bureau infirmier | STORE | 152047 | Verification du store |  | Soldé | EIF_COR | 26/12/2018 08:00:00 | 04/01/2019 19:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Gestion Economique | CONTAMINE | CC-1-C1-L0016 | Logement T1 - N°1.16 | Chauffage | 152045 | 1.16 - le chauffage marche à fond |  | Soldé | EIF_COR | 26/12/2018 12:30:00 | 17/01/2019 12:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6053 | Salle d'opération polyvalente 04 | Centrale de Traitement d'Air | 152034 | qualification salle n°8 |  | Soldé | EIF_COR | 02/01/2019 09:57:00 | 02/01/2019 11:57:27 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_VENTIL
Pédiatrie | CONTAMINE | CH-1-N2-L0082 | Chambre 1072 - 1 lit sassée | APPEL MALADE | 151768 | bouton pour ouvrir le volet ne fonctionne plus c'est le vol |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 16:30:00 | 04/01/2019 17:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_GTC
Bloc-Opératoire | CONTAMINE | CH-1-O3-L6069 | Salle de détente | STORE- VOLET ROULANT... | 151555 | rideau ne remonte plus |  | Soldé | EIF_COR | 05/12/2018 10:05:12 | 30/01/2019 12:30:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_MEN_EXT_LEGER
Gestion Economique | CONTAMINE | CC-1-C1-L0016 | Logement T1 - N°1.16 | Chauffage | 150773 | 1-16 - chauffage |  | Soldé | EIF_COR | 06/11/2018 14:20:00 | 17/01/2019 14:50:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CVC_CHAUFFAGE
Diabetologie | CONTAMINE | CH-2-E2-L2082 | Chambre 2128 - 1 lit sassée | Problème de pression dans le local | 150425 | Moteur d'extraction a remplacer |  | Soldé | EIF_COR | 23/10/2018 13:00:00 | 23/01/2019 15:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Pneumologie | CONTAMINE | CH-2-N2-L0074 | Chambre 2066 - 1 lit sassée | Problème de pression dans le local | 150424 | Moteur d'extraction a remplacer |  | Soldé | EIF_COR | 22/01/2019 14:30:00 | 22/01/2019 16:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | / 72 Heures | INDIC_CVC_CLIM
Services Techniques | CONTAMINE | CH-S-E2-L2018 | Ondulateur Est A | ELECTRICITE | 150143 | TGBT HQ2B : identification des circuits |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 10:00:00 | 04/01/2019 11:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CFO
Services Techniques | CONTAMINE | CH-S-E3-L2019 | Ondulateur Est B | ELECTRICITE | 150141 | TGBT HQ2A identification des circuits |  | Soldé | EIF_COR | 04/01/2019 09:00:00 | 04/01/2019 10:00:00 |  | EIFFAGE Correctif |  | 00:00 |  | Normale | INDIC_CFO