|  |
| --- |
| **Attestation de mise en service**  **d'une installation de production** |

|  |
| --- |
| **Ce document (p3 de la procédure d'auto-MES) et les photos compteur associées (données à reporter dans les champs surlignés ci-dessous) sont à transmettre par le portail Enedis-Connect. Leur réception permettra à Enedis de finaliser votre dossier et de confirmer la mise en service de l'installation à votre responsable d'équilibre**. |

Je, soussigné …………………………………………………………

Producteur (ou son représentant)

(cocher la case correspondante)

Mandataire

Informe Enedis avoir mis en service le : **--/--/--**  (1)

L'installation de production

Référence Enedis-Connect : ---- **P4E — ---**

Numéro de PRM/PDL (14 chiffres) : **…………………………………...**(1)

Index injection lu à la mise en service : ………………...KwH (1)

Je confirme :

* que les conditions requises pour cette auto mise en service étaient remplies :   
  Option injection du surplus, installation achevée, compteur de type Linky, dispositif de découplage de type DIN VDE 0126, contrat CAE accepté dans Enedis-Connect
* avoir eu l'autorisation d'Enedis pour procéder à cette auto mise en service

**J'atteste avoir testé le bon fonctionnement de la protection de découplage**

(1) : reporter la valeur photographiée