## PQ
N° | N° appel | N° magasin service | Centre de frais | Date commande | Désignation
SO21.031753 | MEL21.013505 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | toilet bouché L1-30-0108
SO21.031751 | MEL21.013503 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème radiateur G-20-0024
SO21.031747 | MEL21.013502 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Ampoules à remplacer dans les couloirs I-01-0014
SO21.031745 | MEL21.013501 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème de chasse wc L1-30-0086
SO21.031737 | MEL21.013499 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | bac de douche pas étanche L2-20-0030
SO21.031736 | MEL21.013498 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème vanne lavabo Q-20-0017
SO21.031734 | MEL21.013496 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème vanne radiateur M-10-0003
SO21.031732 | MEL21.013495 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème pression/débit douchs K-01-0029
SO21.031725 | MEL21.013494 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Urinoir bouché H-30-0013
SO21.031724 | MEL21.013493 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Fuite lavabo P-10-0016
SO21.031678 | MEL21.013457 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | problème toilet L2-30-0050
SO21.031663 | MEL21.013442 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | éclairage défectueux dans la cage d'escalier L
SO21.031643 | MEL21.013414 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | fuite plafond infirmerie bloc L
SO21.031529 | MEL21.013354 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | uninoirs bouché dans L -1 atrium
SO21.031500 | MEL21.013331 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | problème vanne radiateur H-00-0018
SO21.031499 | MEL21.013329 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | remplacement purgeur et verifier radiateurs +..
SO21.031496 | MEL21.013324 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe et prises lit droite Q-20-0026
SO21.031480 | MEL21.013323 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | problème pression et fuite douche L1-20-0097
SO21.031478 | MEL21.013320 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL et (PL) couloir +3 (E-30-0010)
SO21.031459 | MEL21.013308 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0025
SO21.031456 | MEL21.013307 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0014
SO21.031443 | MEL21.013295 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0008
SO21.031435 | MEL21.013287 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0007
SO21.031430 | MEL21.013283 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne foctionne pas E-30-0029
SO21.031393 | MEL21.013256 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Vérification détection incendie (quotidien)
SO21.031392 | MEL21.013253 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | rondgang/visite
SO21.031390 | MEL21.013252 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | contrôle quotidien de la piscine
SO21.031389 | MEL21.013251 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème fuite ventilo +3 bloc R
SO21.031359 | MEL21.013232 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème chauffage et fuite E-00-0010 et E-30-0009
SO21.031342 | MEL21.013219 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas de chauffage étage 2,5 et 3 (E-00-0008)
SO21.031338 | MEL21.013218 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Les lampes TL sont cassées E-30-0028
SO21.031336 | MEL21.013216 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Les lampes TL sont cassées E-30-0010
SO21.031335 | MEL21.013214 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse wc K-01-0014
SO21.031334 | MEL21.013213 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas d'éclairage pour aller en classe H-00-0019
SO21.031333 | MEL21.013212 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas de chauffage P-00-0008
SO21.031331 | MEL21.013209 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Toilette handicapé derrière le bar sont bouchées
SO21.031328 | MEL21.013206 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème pression douche P-10-0005
SO21.031326 | MEL21.013204 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Tous les urinoirs -4 sont condamnés L-04-0040
SO21.031325 | MEL21.013203 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse K-30-0050
SO21.031321 | MEL21.013199 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | lampe lit de droite ne fonctionne plus P-20-0022
SO21.031320 | MEL21.013198 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse wc G-20-0006
SO21.031316 | MEL21.013196 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème vanne radiateur K-20-? (bosman andries)
SO21.031315 | MEL21.013194 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème chasse toilet Q-10-0010
SO21.031312 | MEL21.013191 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Fuite d'eau dans l'escalier au patio L2-00-009A
SO21.031309 | MEL21.013189 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | remplacement lunnette wc Q-20-0014
SO21.031280 | MEL21.013162 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | achat lampes Octobre 2021
SO21.031279 | MEL21.013161 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème lumieres wc infirmerie L1-10-0045
SO21.031276 | MEL21.013158 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème chauffage bureau S3 ASEA L2-20-0007
SO21.031259 | MEL21.013143 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Achat Matériel Divers Octobre 2021
SO21.031256 | MEL21.013142 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | spot SDB et bureau ne fonctionne pas L1-40-0125
SO21.031254 | MEL21.013140 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Une lampe ne s'allume pas et... L1-40-0115
SO21.031252 | MEL21.013138 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Ampoules des spots ne fonctionnent plus L1-40-0114
SO21.031196 | MEL21.013093 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | lampe SDB ne fonctionne pas Q-10-0018
SO21.031192 | MEL21.013091 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème chauffage dans bloc R
SO21.031183 | MEL21.013083 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Trois ampoules spot à changer pour l'expo photos K
SO21.031167 | MEL21.013070 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème douche bouché P2-20-0007
SO21.031165 | MEL21.013069 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème avec la chasse d'eau L2-40-0020
SO21.031162 | MEL21.013067 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché P-20-0003
SO21.031107 | MEL21.013046 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lumière au-dessus des armoires O-20-0006
SO21.031105 | MEL21.013045 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | ampoules de la douche et du hall P-30-0007
SO21.031096 | MEL21.013043 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur H-40-0029
SO21.031095 | MEL21.013042 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur H-40-0025
SO21.031094 | MEL21.013041 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de chaleur/chauffage bloc D
SO21.031084 | MEL21.013033 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche et wc bouché P-10-0004
SO21.031079 | MEL21.013032 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché P-30-0011
SO21.031024 | MEL21.013025 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur Q-00-0001
SO21.031022 | MEL21.013024 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de chauffage L2-40-0016
SO21.031020 | MEL21.013022 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lampe cassée à la hauteur du lit L1-30-0089
SO21.031019 | MEL21.013021 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de pression douche Q-30-0012
SO21.031015 | MEL21.013017 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lampes et interrupteurs P-30-0031
SO21.030996 | MEL21.013008 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lavabo bouché P-30-0022
SO21.030960 | MEL21.012988 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lavabo qui coule en-dessous L1-30-0089
SO21.030955 | MEL21.012982 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché et lunette wc L1-30-0107
SO21.030939 | MEL21.012974 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | Le circulateur ne fonctionne plus A3-01-0003
SO21.030905 | MEL21.012956 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe SDB L1-30-0099
SO21.030904 | MEL21.012955 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Prises au dessus d lit ne fonctionne pas Q-30-0003
SO21.030903 | MEL21.012949 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Pas d'eau de la douche Q-10-0006
SO21.030897 | MEL21.012948 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lavabo boucher Q-20-0014
SO21.030896 | MEL21.012947 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | toilet se bouche Q-10-0023
SO21.030892 | MEL21.012944 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | douche se bouche vite Q-20-0015
SO21.030889 | MEL21.012939 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | infiltration d'eau bloc D-01-0018
SO21.030887 | MEL21.012937 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | chasse reste couler L2-10-0015
SO21.030884 | MEL21.012935 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lavabo bouché P-30-0022
SO21.030830 | MEL21.012904 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | prises SDB ne fonctionnent pas Q-20-0010
SO21.030826 | MEL21.012900 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Interrupteur cassé Q-30-0025
SO21.030824 | MEL21.012899 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | prise au dessus du lit ne fonctionne pas Q-20-0013
SO21.030822 | MEL21.012896 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe entrée ne fonctionne pas Q-30-0024
SO21.030768 | MEL21.012888 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe SDB et chambre ne fonctionne pas Q-10-0024
SO21.030764 | MEL21.012886 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs couloir/escalier P-10-0031
SO21.030751 | MEL21.012871 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs et lampes P-20-0031 ....
SO21.030749 | MEL21.012867 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs escaliers P-00-0003
SO21.030745 | MEL21.012866 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lumière à l'entrée ne fonctionne pas O-10-0010
SO21.030724 | MEL21.012849 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | pas de chauffage chambre P1/10/0021
SO21.030690 | MEL21.012824 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | wc femme bouche derriere le bar bouché bloc L
SO21.030687 | MEL21.012821 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Toilettes bouchées L1-30-0108
SO21.030686 | MEL21.012819 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Parking -2 Local 0003 éclairage défectueux bloc L
SO21.030680 | MEL21.012815 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Prises au dessus du lit de gauche Q3/30.0010
SO21.030625 | MEL21.012776 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | lumiere wc et SDB reste allumé M -0/00.0029
SO21.030618 | MEL21.012769 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | pas possible de arreté le chauffage SDB M-0-0029
SO21.030598 | MEL21.012750 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | vannne chauffage casse 0-10-0008
SO21.030593 | MEL21.012747 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | panne de 2 chaudieres bloc L
SO21.027238 | MEL21.011080 | SLO0024378 | 24356 | 2021-08-31 | Etat des lieux des installation
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Donnée
N° | N° appel | N° magasin service | Centre de frais | Date commande | Désignation | 2021-12-12
SO21.031753 | MEL21.013505 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | toilet bouché L1-30-0108
SO21.031751 | MEL21.013503 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème radiateur G-20-0024
SO21.031747 | MEL21.013502 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Ampoules à remplacer dans les couloirs I-01-0014
SO21.031745 | MEL21.013501 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème de chasse wc L1-30-0086
SO21.031737 | MEL21.013499 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | bac de douche pas étanche L2-20-0030
SO21.031736 | MEL21.013498 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème vanne lavabo Q-20-0017
SO21.031734 | MEL21.013496 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème vanne radiateur M-10-0003
SO21.031732 | MEL21.013495 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | problème pression/débit douchs K-01-0029
SO21.031725 | MEL21.013494 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Urinoir bouché H-30-0013
SO21.031724 | MEL21.013493 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-13 | Fuite lavabo P-10-0016
SO21.031678 | MEL21.013457 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | problème toilet L2-30-0050
SO21.031663 | MEL21.013442 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | éclairage défectueux dans la cage d'escalier L
SO21.031643 | MEL21.013414 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-12 | fuite plafond infirmerie bloc L
SO21.031529 | MEL21.013354 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | uninoirs bouché dans L -1 atrium
SO21.031500 | MEL21.013331 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | problème vanne radiateur H-00-0018
SO21.031499 | MEL21.013329 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | remplacement purgeur et verifier radiateurs +..
SO21.031496 | MEL21.013324 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe et prises lit droite Q-20-0026
SO21.031480 | MEL21.013323 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | problème pression et fuite douche L1-20-0097
SO21.031478 | MEL21.013320 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL et (PL) couloir +3 (E-30-0010)
SO21.031459 | MEL21.013308 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0025
SO21.031456 | MEL21.013307 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0014
SO21.031443 | MEL21.013295 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0008
SO21.031435 | MEL21.013287 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne fonctionne pas E-30-0007
SO21.031430 | MEL21.013283 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-11 | lampe TL ne foctionne pas E-30-0029
SO21.031393 | MEL21.013256 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Vérification détection incendie (quotidien)
SO21.031392 | MEL21.013253 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | rondgang/visite
SO21.031390 | MEL21.013252 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | contrôle quotidien de la piscine
SO21.031389 | MEL21.013251 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème fuite ventilo +3 bloc R
SO21.031359 | MEL21.013232 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème chauffage et fuite E-00-0010 et E-30-0009
SO21.031342 | MEL21.013219 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas de chauffage étage 2,5 et 3 (E-00-0008)
SO21.031338 | MEL21.013218 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Les lampes TL sont cassées E-30-0028
SO21.031336 | MEL21.013216 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Les lampes TL sont cassées E-30-0010
SO21.031335 | MEL21.013214 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse wc K-01-0014
SO21.031334 | MEL21.013213 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas d'éclairage pour aller en classe H-00-0019
SO21.031333 | MEL21.013212 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | pas de chauffage P-00-0008
SO21.031331 | MEL21.013209 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Toilette handicapé derrière le bar sont bouchées
SO21.031328 | MEL21.013206 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème pression douche P-10-0005
SO21.031326 | MEL21.013204 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Tous les urinoirs -4 sont condamnés L-04-0040
SO21.031325 | MEL21.013203 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse K-30-0050
SO21.031321 | MEL21.013199 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | lampe lit de droite ne fonctionne plus P-20-0022
SO21.031320 | MEL21.013198 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème avec chasse wc G-20-0006
SO21.031316 | MEL21.013196 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème vanne radiateur K-20-? (bosman andries)
SO21.031315 | MEL21.013194 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | problème chasse toilet Q-10-0010
SO21.031312 | MEL21.013191 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | Fuite d'eau dans l'escalier au patio L2-00-009A
SO21.031309 | MEL21.013189 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-08 | remplacement lunnette wc Q-20-0014
SO21.031280 | MEL21.013162 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | achat lampes Octobre 2021
SO21.031279 | MEL21.013161 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème lumieres wc infirmerie L1-10-0045
SO21.031276 | MEL21.013158 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème chauffage bureau S3 ASEA L2-20-0007
SO21.031259 | MEL21.013143 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Achat Matériel Divers Octobre 2021
SO21.031256 | MEL21.013142 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | spot SDB et bureau ne fonctionne pas L1-40-0125
SO21.031254 | MEL21.013140 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Une lampe ne s'allume pas et... L1-40-0115
SO21.031252 | MEL21.013138 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Ampoules des spots ne fonctionnent plus L1-40-0114
SO21.031196 | MEL21.013093 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | lampe SDB ne fonctionne pas Q-10-0018
SO21.031192 | MEL21.013091 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | problème chauffage dans bloc R
SO21.031183 | MEL21.013083 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-07 | Trois ampoules spot à changer pour l'expo photos K
SO21.031167 | MEL21.013070 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème douche bouché P2-20-0007
SO21.031165 | MEL21.013069 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème avec la chasse d'eau L2-40-0020
SO21.031162 | MEL21.013067 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché P-20-0003
SO21.031107 | MEL21.013046 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lumière au-dessus des armoires O-20-0006
SO21.031105 | MEL21.013045 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | ampoules de la douche et du hall P-30-0007
SO21.031096 | MEL21.013043 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur H-40-0029
SO21.031095 | MEL21.013042 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur H-40-0025
SO21.031094 | MEL21.013041 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de chaleur/chauffage bloc D
SO21.031084 | MEL21.013033 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche et wc bouché P-10-0004
SO21.031079 | MEL21.013032 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché P-30-0011
SO21.031024 | MEL21.013025 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | problème vanne radiateur Q-00-0001
SO21.031022 | MEL21.013024 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de chauffage L2-40-0016
SO21.031020 | MEL21.013022 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lampe cassée à la hauteur du lit L1-30-0089
SO21.031019 | MEL21.013021 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | pas de pression douche Q-30-0012
SO21.031015 | MEL21.013017 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lampes et interrupteurs P-30-0031
SO21.030996 | MEL21.013008 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lavabo bouché P-30-0022
SO21.030960 | MEL21.012988 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | lavabo qui coule en-dessous L1-30-0089
SO21.030955 | MEL21.012982 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | douche bouché et lunette wc L1-30-0107
SO21.030939 | MEL21.012974 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-06 | Le circulateur ne fonctionne plus A3-01-0003
SO21.030905 | MEL21.012956 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe SDB L1-30-0099
SO21.030904 | MEL21.012955 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Prises au dessus d lit ne fonctionne pas Q-30-0003
SO21.030903 | MEL21.012949 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Pas d'eau de la douche Q-10-0006
SO21.030897 | MEL21.012948 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lavabo boucher Q-20-0014
SO21.030896 | MEL21.012947 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | toilet se bouche Q-10-0023
SO21.030892 | MEL21.012944 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | douche se bouche vite Q-20-0015
SO21.030889 | MEL21.012939 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | infiltration d'eau bloc D-01-0018
SO21.030887 | MEL21.012937 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | chasse reste couler L2-10-0015
SO21.030884 | MEL21.012935 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lavabo bouché P-30-0022
SO21.030830 | MEL21.012904 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | prises SDB ne fonctionnent pas Q-20-0010
SO21.030826 | MEL21.012900 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | Interrupteur cassé Q-30-0025
SO21.030824 | MEL21.012899 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | prise au dessus du lit ne fonctionne pas Q-20-0013
SO21.030822 | MEL21.012896 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe entrée ne fonctionne pas Q-30-0024
SO21.030768 | MEL21.012888 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lampe SDB et chambre ne fonctionne pas Q-10-0024
SO21.030764 | MEL21.012886 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs couloir/escalier P-10-0031
SO21.030751 | MEL21.012871 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs et lampes P-20-0031 ....
SO21.030749 | MEL21.012867 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | problème interrupteurs escaliers P-00-0003
SO21.030745 | MEL21.012866 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-05 | lumière à l'entrée ne fonctionne pas O-10-0010
SO21.030724 | MEL21.012849 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | pas de chauffage chambre P1/10/0021
SO21.030690 | MEL21.012824 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | wc femme bouche derriere le bar bouché bloc L
SO21.030687 | MEL21.012821 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Toilettes bouchées L1-30-0108
SO21.030686 | MEL21.012819 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Parking -2 Local 0003 éclairage défectueux bloc L
SO21.030680 | MEL21.012815 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | Prises au dessus du lit de gauche Q3/30.0010
SO21.030625 | MEL21.012776 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | lumiere wc et SDB reste allumé M -0/00.0029
SO21.030618 | MEL21.012769 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | pas possible de arreté le chauffage SDB M-0-0029
SO21.030598 | MEL21.012750 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | vannne chauffage casse 0-10-0008
SO21.030593 | MEL21.012747 | SLO0024378 | 24356 | 2021-10-04 | panne de 2 chaudieres bloc L
SO21.027238 | MEL21.011080 | SLO0024378 | 24356 | 2021-08-31 | Etat des lieux des installation

## Analyse
Date Début
Date fin