Ballons thermodynamiques
Etude de la stratification

---
Différents types de ballons

---
Pourquoi rechercher la stratification ?
Augmenter les performances du ballon : 5 à 18 % pour une installation classique et 37 % annuellement pour une installation solaire selon les sources
Pour favoriser la stratification il existe des solutions technologiques
Il existe des moyens de calculer la possibilité de stratification au sein d’un ballon:
« Une valeur critique du nombre de Richardson Ri = 0,244 pose la limite en dessous de laquelle aucune stratification n’est observable »

---
L’apport de chaleur
Soleil peut fournir entre 60 et 80 % des besoins il faut alors une source d’appoint.
Appoint électrique
Appoint hydraulique
Appoint mixte

---
Géométrie du ballon
Importance du ratio H/D : bonne efficacité autour d’un ratio de 3 ou 4

---
La thermocline
Thermocline : zone où le gradient de température est grand où l’on passe rapidement du chaud au froid (son épaisseur est un indicateur important de la qualité de la starification)
Deux solution pour la faire baisser :
Chauffer la partie basse du ballon et la réinjecter en haut (la thermocline est poussée vers le bas) 
Chauffer l’eau du ballon par une résistance (réchauffement limité au volume chaud au dessus de la source de chaleur, nécessite un échangeur jusqu’en bas)

---
Vitesse d’écoulement au puisage
Limiter le mélange

---
Forme du brise jet
Limiter le mélange

---
Electrovanne favorisant la stratification
Travailler dans la zone du ballon la plus favorable
+
Utilisée en complément d’appoint
ou

---
La canne de stratification

---
Problème de stratification

---
Problème de stratification

---
Les phénomènes physiques en jeux
Conduction, convection, rayonnement
Flottabilité des fluides chauds
Entrainements visqueux
Ce qui entraine des pertes thermiques, la stratification et les mouvements des fluides

---
Ce que nous devons prendre en compte
Forme du ballon, technologies utilisées (électrovanne, canne de stratification, appoint)
Positionnement du/des sources de chaleur
Charge du ballon en eau chaude ou échangeur
Vitesse et débit de fluides entrant
Efficacité des brise jets
Isolation du ballon

---
Le modèle Idéalement stratifié :
N couches à T uniforme, injection = couche intermédiaire a T init sans échanges de chaleur avec les autres couches.

---
Les modèles à N couches de volume constants
n°1 : le fluide entrant est dirigé vers le volume de température la plus proche de celle d’entrée sans brassage. Echanges de chaleur entre couches adjacentes.
n°2 : même chose + prise en compte des effets de brassages causés par l’entraînement du courant d’entrée dans le ballon (paramètre Y)
« le brassage dû à la zone d’entrée est alors quantifié en fonction du type de diffuseur et permet de définir un coefficient de diffusivité effective ou une région d’entrée totalement brassée  »
prise en compte de deux modes : entrée à niveau de température identique ou entrée fixe

---
Le modèle zonal
Méthode intermédiaire entre CFD et modèle à couches de T uniforme
Prise en compte de la thermique et des dynamiques des fluide
Maillage en macro-volumes
n°1 : fixer des sens découlements (limité par la fixation des débits)
n°2 : calculer des champs de pressions (eq. qtt de mvmt dégradé)

---
Comparaisons des méthodes aux mesures de la T partie haute d’un ballon
Modele a couche “ Type 4 de TRNSYS qui permet d’adopter une hauteur de couche variable”
“Le modèle zonal utilise
ces mêmes hauteurs mais chaque couche est divisée en 2 couronnes et 3 portions”

---
Comparaison modèle zonal, a couche
puisage / injection 20 °C:

---
Comparaison modèle zonal, a couche
injection à 20 °C dans la seconde couche d’un ballon initialement à 40 °C

---
Comparaison modèle zonal, a couche
Source de chaleur

---
Comparaison modèle zonal, a couche
Refroidissement

---
Modèle zonal
Calculs des débits entre zones avec Tn (théorème de transport de Reynolds)
Calcul des températures à Tn+1
« Que cela soit dans le cas d’un puisage et donc d’une injection dans le ballon, dans le cas d’un apport de chaleur localisé ou dans l’étude de l’isolation, les débits entre les zones du modèle sont issus des hypothèses qui s’appuient alors sur une faible quantité de mouvement des débits, hypothèse qui peut ne plus devenir cohérente dans certaines situations »
Détails doc index p59-p71

---
Le modèle zonal : importance du nombre de couche pour la précision sur la température

---
Modèle zonal précision énergétique

---
 Prise en compte des phénomènes physiques localisés qui favorisent le mélange
Prise en compte du jet
Prise en compte de l’apport de chaleur
Prise en compte des déperdition du ballon (puisage, paroi, ect)

---
Idée : modèle uniquement thermique
Créer un modèle ultra simplifié basé uniquement sur des transferts d’énergie et des masses thermiques, le front de température avance ou recule en conduction d’une zone à l’autre (1 zone = masse thermique d’un volume étant une tranche de h) on peut y ajouter un coefficient de mélange (ou de diffusion thermique accélérée) qui tendrais à moyenner progressivement la température de plusieurs zones proches de la zone d’appoint, en fonction de la vitesse découlement et de l’efficacité du brise jet. Ce qui reviens à ignorer la flottabilité et les mouvements des fluides (phénomènes déjà limités dans les ballons modernes).
Préciser le modèle simplifié en découpant les zones (tranches en rayon intérieur et rayon extérieur) et favoriser le transfert thermique du fluide refroidis vers le bas dans le rayon extérieur pour mieux prendre en compte les déperditions par les parois (éventuellement une alternative au mouvement de fluide du a la flottabilité)
Découper une zone en plusieurs quartiles pour prendre en compte le positionnement sur un coté de l’appoint et du tirage (éventuellement seulement les zones hautes et basses concernées)

---
Avantages & inconvénients :
La solution thermique avec coefficient de mélange
Peut être une solution efficace en terme de temps de calcul et de précision si les coefficients de mélange sont bien utilisés.
Peu de légitimité par rapport au respect de la physique réelle.
Peut avoir de gros écarts avec la réalité sur les technologies de ballons ne limitant pas assez les phénomènes de mélange et de flottabilité.

---
Idée : modèle prenant en compte les phénomènes thermiques, de mouvement de fluides et de flottabilité
Une approche par zones (tranches de H selon r) et un découpage de ces zones en plusieurs rayons du centre vers la paroi est nécessaire.
Prise en compte des phénomènes thermiques
Prise en compte des phénomènes de flottabilité
Prise en compte des déplacements de fluides et de la quantité de mouvement

---
Avantages & inconvénients :
La solution thermique, qtt de mvmt et flottabilité
Légitimité de la solution par rapport à la physique réelle
Se rapproche de l’approche CFD mais en « 2D amélioré »
Difficulté de la mise en place à définir
Précision incertaine en fonction du degrés de succès de cette approche
Temps de calcul à définir (éventuellement élevé)

---
Modèle proposé
Ballon à échangeur serpentin avec appoint électrique
Entrées :
dimensions du ballon (h,d)
épaisseur et conductivité de l’isolation
le nombre d’échangeurs, d’appoint électriques
leur position moyenne sur H
leurs surfaces, leur efficacité
la hauteur de l’entrée EFS et la sortie ECS
le diamètre entrée sortie
l’efficacité du brise jet d’entrée (déterminer un coef de mélange)
Initialiser T uniforme ? Text
Donner possibilité de déni finir le maillage (tranches H, nb de r)
Nombre de Richardson ?

---
Modèle proposé
Ballon à stratification active
Entrées :
dimensions du ballon (h,d)
épaisseur et conductivité de l’isolation
le nombre d’appoint électriques
leur position moyenne sur H
leurs surfaces, leur efficacité
le nombre d’entrées d’eau
la hauteur de l’entrée et des sorties EFS, ECS
la hauteur de l’entrée et des sorties solaires
le diamètre entrées/sorties
l’efficacité des brise jet d’entrée et de sortie (déterminer un coef de mélange)
Initialiser T uniforme ?
Donner possibilité de déni finir le maillage (tranches H, nb de r)

---
Modèle proposé
Ballon à canne de stratification
Entrées :
dimensions du ballon (h,d)
épaisseur et conductivité de l’isolation
le nombre d’échangeurs, d’appoint électriques
leur position moyenne sur H
leurs surfaces, leur efficacité
le diamètre entrées/sorties
La hauteur entrée EFS, sortie ECS
l’efficacité du brise jet d’entrée (déterminer un coef de mélange)
Initialiser T uniforme ?
Donner possibilité de déni finir le maillage (tranches H, nb de r)

---
Modèle zonal : ballon à échangeur serpentin avec appoint électrique
Initialisation des pressions statiques Pbas = 0
(densités litées aux T -> pressions)
Différence de Pression entre nœud -> débits entre zones
Debits entre zones -> échanges de chaleur
Que faire de la conduction ?
Peclet : importance convection/conduction

---
Corrélation de l’efficacité de charge, extraction

---
Bibliographie
Index.pdf : La stratification de l’eau dans un ballon d’eau chaude
Index.pdf : Modélisation et validation expérimentale de nouveaux concepts de ballons solaires à forte stratification
David_04 : Themal stratification in solar tanks
Thesis_FINAL.doc “EVALUATION OF A STRATIFIED MULTI-TANK THERMAL STORAGE FOR SOLAR HEATING APPLICATIONS “