Travaux d'installation électrique sur résidence achevée depuis plus de 2 ans Installation / Rénovation / Mise aux normes électriques NFC 15-100 Adresse du chantier :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | MONTANT | TVA |
| **Cuisine** :  Remplacement tableau électrique existant par tableau neuf 1 rangée en monophasé comprenant :   * 1 inter-diff 30mA 63A * 1 disjoncteur modulaire 20A * 7 disjoncteurs modulaires 16A * 2 disjoncteurs modulaires 10A * 2 peignes   Repérage lignes et annotation du tableau | 1 | 750,00 | 750,00 | 1 |
| **Salon** :  Remplacement de 7 prises simples 16A+T en encastré Pose de 1 inter-diff 30mA 40A sur tableau existant avec 2 peignes | 1 | 650,00 | 650,00 | 1 |
| **Palier** :  Pose d'1 inter-diff 30mA 40A sur tableau existant avec 2 peignes  Remplacement de 1 prise simple 16A+T en encastré Protection des câbles apparents  Pose de 1 boite de dérivation sur domino apparent | 1 | 320,00 | 320,00 | 1 |
| **Chambre 1** :  Remplacement de 3 prises simples 16A+T en encastré | 1 | 210,00 | 210,00 | 1 |
| **Chambre 2** :  Condamnation de 2 prises simples  Remplacement de 2 prises simples 16A+T en encastré | 1 | 190,00 | 190,00 | 1 |
| **Comble** :  Création de 2 prises simple 16A+T volantes avec boites d'encastrement (20 mètres de câble) | 1 | 200,00 | 200,00 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | MONTANT |
| **Cave** :  Pose de 1 boite de dérivation avec gaine ICKO Remplacement de 1 douille patère PLEXO | 1 | 140,00 | 140,00 |
|  | TOTAL HT | | 2 460,00 |
| TOTAL TVA | | 246,00 |
| TOTAL TTC | | 2 706,00 |
| A LA COMMANDE | | 900,00 |
| A ÉCHÉANCE | | 1 806,00 |