## 01,01,22
01/01/2022 sans ventilation
Mesure 40cm du sol			Mesure / 150cm du sol		Mesure plafond		Différence entre / sol plafond °C	Différence entre / Mi piéce et plafond	TEMPÉRATURE / CONFORT

HORAIRE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.
08:16:59	15,75	68,10 %	16,81	69,50 %	17,56	58,00 %	1,81	0,75	19
08:26:59	15,75	67,90 %	16,75	69,80 %	17,56	57,80 %	1,81	0,81	19
08:36:59	15,69	67,90 %	16,75	69,60 %	17,56	57,80 %	1,87	0,81	19
08:46:59	15,69	67,90 %	16,75	69,70 %	17,5	57,80 %	1,87	0,81	19
08:56:59	15,69	68,10 %	16,75	70,10 %	17,5	57,80 %	1,81	0,75	19
09:06:59	15,69	68,20 %	16,75	70,10 %	17,44	57,90 %	1,81	0,75	19
09:16:59	15,69	68,20 %	16,69	70,20 %	17,44	57,90 %	1,75	0,75	19
09:26:59	15,63	68,30 %	16,69	70,20 %	17,38	57,90 %	1,81	0,75	19
09:36:59	15,63	69,10 %	16,69	70,60 %	17,38	57,90 %	1,75	0,69	19
09:46:59	15,75	67,80 %	16,75	71,20 %	17,38	58,20 %	1,63	0,63	19
09:56:59	15,75	68,60 %	16,81	71,30 %	17,56	58,70 %	1,63	0,57	19
10:06:59	15,81	69,10 %	16,88	70,50 %	17,63	59,00 %	1,75	0,68	19
10:16:59	15,81	68,90 %	17	70,70 %	17,69	59,10 %	1,82	0,63	19
10:26:59	15,81	68,80 %	17,13	71,20 %	17,69	58,70 %	1,88	0,56	19
10:36:59	15,81	69,20 %	17,13	71,50 %	17,63	58,80 %	1,88	0,56	19
10:46:59	15,88	70,20 %	17,19	71,80 %	17,75	58,90 %	1,75	0,44	19
10:56:59	16,13	70,20 %	17,25	71,90 %	18,25	60,10 %	1,62	0,50	19
11:06:59	16,44	68,80 %	17,44	70,20 %	20,44	60,20 %	1,81	0,81	19
11:16:59	16,81	68,60 %	17,94	71,60 %	22,38	57,90 %	3,63	2,50	19
11:26:59	17,06	68,30 %	18,69	70,20 %	23,75	55,70 %	5,32	3,69	19
11:36:59	17,25	67,60 %	19,5	68,00 %	24,56	53,90 %	6,5	4,25	19
11:46:59	17,38	67,10 %	20,13	67,60 %	24,88	53,00 %	7,18	4,43	19
11:56:59	17,56	68,20 %	20,63	67,00 %	25,06	52,80 %	7,32	4,25	19
12:06:59	17,56	68,50 %	21,06	65,90 %	25,06	52,80 %	7,5	4,00	19
12:16:59	17,63	69,40 %	21,38	64,50 %	25,13	53,30 %	7,43	3,68	19
12:26:59	17,81	69,40 %	21,5	63,00 %	25	52,90 %	7,32	3,63	19
12:36:59	17,81	68,60 %	21,56	62,10 %	24,56	53,00 %	7,19	3,44	19
12:46:59	17,81	68,40 %	21,56	61,40 %	24,06	53,10 %	6,75	3,00	19
12:56:59	17,75	68,60 %	21,69	63,40 %	23,63	53,40 %	6,31	2,37	19
13:06:59	17,81	68,90 %	21,81	62,50 %	23,38	53,50 %	5,82	1,82	19
13:16:59	17,94	68,50 %	21,81	61,70 %	24	54,30 %	5,44	1,57	19
13:26:59	18,44	67,30 %	21,81	61,60 %	26,63	52,90 %	5,56	2,19	19
13:36:59	19,06	65,90 %	21,94	61,70 %	29,25	49,80 %	7,57	4,69	19
13:46:59	19,5	64,90 %	22,13	61,70 %	30,88	46,70 %	9,75	7,12	19

## 02,01,22
02/01/2022 avec stove fan
Mesure 40cm du sol			Mesure 150cm / Du sol		Mesure plafond		Différence entre / sol plafond °C	Différence entre / Mi piéce et plafond	TEMPÉRATURE / CONFORT

HORAIRE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.
08:16:59	15,69	70,80 %	16,81	69,50 %	17,44	58,90 %	1,75	0,63	19
08:26:59	15,69	70,80 %	16,75	69,80 %	17,44	59,00 %	1,75	0,69	19
08:36:59	15,69	70,80 %	16,75	69,60 %	17,44	59,10 %	1,75	0,69	19
08:46:59	15,69	70,80 %	16,75	69,70 %	17,38	59,10 %	1,69	0,63	19
08:56:59	15,63	70,90 %	16,75	70,10 %	17,38	59,20 %	1,75	0,63	19
09:06:59	15,63	70,90 %	16,75	70,10 %	17,31	59,30 %	1,68	0,56	19
09:16:59	15,63	71,00 %	16,69	70,20 %	17,31	59,30 %	1,68	0,62	19
09:26:59	15,63	71,00 %	16,69	70,20 %	17,31	59,30 %	1,68	0,62	19
09:36:59	15,69	71,10 %	16,69	70,60 %	17,31	59,70 %	1,62	0,62	19
09:46:59	15,75	71,10 %	16,75	71,20 %	17,38	59,60 %	1,63	0,63	19
09:56:59	15,88	71,20 %	16,81	71,30 %	17,56	60,40 %	1,68	0,75	19
10:06:59	15,94	71,50 %	16,88	70,50 %	17,63	60,40 %	1,69	0,75	19
10:16:59	16	71,10 %	17	70,70 %	18	61,10 %	2	1,00	19
10:26:59	16,13	71,80 %	17,13	71,20 %	18	60,80 %	1,87	0,87	19
10:36:59	16,06	71,60 %	17,13	71,50 %	17,94	60,80 %	1,88	0,81	19
10:46:59	16,13	71,60 %	17,19	71,80 %	17,94	60,80 %	1,81	0,75	19
10:56:59	16,31	71,40 %	17,25	71,90 %	18,25	61,80 %	1,94	1,00	19
11:06:59	16,56	70,80 %	17,44	70,20 %	19,88	62,10 %	3,32	2,44	19
11:16:59	16,94	70,90 %	17,94	71,60 %	22,25	61,10 %	5,31	4,31	19
11:26:59	17,81	69,60 %	18,69	70,20 %	25,38	57,10 %	7,57	6,69	19
11:36:59	18,5	68,50 %	19,5	68,00 %	27,56	53,10 %	9,06	8,06	19
11:46:59	18,81	67,60 %	20,13	67,60 %	28,5	50,40 %	9,69	8,37	19
11:56:59	19	67,40 %	20,63	67,00 %	28,75	49,40 %	9,75	8,12	19
12:06:59	19	67,10 %	21,06	65,90 %	28,69	48,60 %	9,69	7,63	19
12:16:59	18,94	66,90 %	21,38	64,50 %	28,13	48,70 %	9,19	6,75	19
12:26:59	18,69	66,50 %	21,5	63,00 %	27,63	48,90 %	8,94	6,13	19
12:36:59	18,5	66,80 %	21,56	62,10 %	27,13	48,90 %	8,63	5,57	19
12:46:59	18,44	67,20 %	21,56	61,40 %	26,81	49,30 %	8,37	5,25	19
12:56:59	18,38	67,30 %	21,69	63,40 %	26,81	50,60 %	8,43	5,12	19
13:06:59	18,38	67,80 %	21,81	62,50 %	26,56	50,20 %	8,18	4,75	19
13:16:59	18,31	68,20 %	21,81	61,70 %	26,25	50,60 %	7,94	4,44	19
13:26:59	18,44	68,20 %	21,81	61,60 %	26,44	50,60 %	8	4,63	19
13:36:59	18,56	68,20 %	21,94	61,70 %	27	50,20 %	8,44	5,06	19
13:46:59	18,69	68,30 %	22,13	61,70 %	27,5	49,00 %	8,81	5,37	19
Temp. 02/01 avec stove fan
Heure
Température