## Donées Drofus
| Informations générale | [9 empty] | Parametres critique
Nom de pièce | Numéro de pièce | Type de local | ACH (v/h) | P&ID | Classe GMP | Surface (m²) | Hauteur sous palfond (m) | Max occupation | Types d'activité | Débit air neuf (m³/h) | Pression (Pa) | Pression tolerance +/- | Température (C°) | Température min (C°) | Température max (C°) | Humidité (%) | Humidité min (%) | Humidité max (%) | CTA
Bureau | 5 | bureau | 10 | 6 | C | 45 | 2.5 | 7 | Activité importante | 500 | 15 | 1 | 20 | 23 | 19 | 40 | 0 | 0 | CTA unite 1
Chambre |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTA unite 1
Garage |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTA unite 2
Labo |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTA unite 1
Salle de reu | 5 (Copier) | bureau | 10 | 6 | C | 45 | 2.5 | 7 | Activité modérée | 500 | 15 | 1 | 20 | 23 | 19 | 40 | 0 | 0 | CTA unite 1
Stockage |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTA unite 2
aaaaa | [18 empty] | CTA unite 1
appart | [18 empty] | CTA unite 2

## Design
N° du projet
Réf projet
CTA | Informations générales
| Zone xx | NOM AHU | NOM DU LOCAL | PIECE # | Type de local | Nombre de renouvellement par heure | ACE P&ID # | CLASSE GMP | SURF DESIGN | HAUT DESIGN | VOL DGN | NBR DE PERS | ACTIVITE PERS. | DEBIT AIR NEUF MIN
[6 empty] | Vol/h |  |  | m² | mm | m³ | Nbr |  | m³/h | Voila le cas concret que je dois faire, votre methode fonctionne tres bien mais bizarement le premier nom de piece qu'il est censé trouver ne s'affiche pas, le bureau n'apparait pas dans cta 1
CTA unite 1 |  |  | Chambre | 5 | bureau | 10 | 6 | C | 45 | 2500 | 112.5 | 7 | Activité importante | 420 | et le garage non plus pour cta 2 (en jaune se trouve les case a traiter)
|  |  | Labo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Salle de reu | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | aaaaa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 (Copier) | bureau | 10 | 6 | C | 45 | 2500 | 112.5 | 7 | Activité modérée | 420
TOT | [8 empty] | 140 |  | 225 | 14 |  | 840
CTA unite 2 |  |  | Stockage | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | appart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOT | [8 empty] | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOT | [7 empty] | 380 |  | 450 | 28 |  | 1680