## 01,01,22
01/01/2022 sans ventilation
Mesure 40cm du sol			Mesure / 150cm du sol		Mesure plafond		Différence entre / sol plafond °C	Différence entre / Mi piéce et plafond	TEMPÉRATURE / CONFORT

HORAIRE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	TEMP.	TEMP.
08:16:59	15,75	68,10 %	16,81	69,50 %	17,56	58,00 %	1,81	0,75	19
08:26:59	15,75	67,90 %	16,75	69,80 %	17,56	57,80 %	1,81	0,81	19
08:36:59	15,69	67,90 %	16,75	69,60 %	17,56	57,80 %	1,87	0,81	19
08:46:59	15,69	67,90 %	16,75	69,70 %	17,5	57,80 %	1,87	0,81	19
08:56:59	15,69	68,10 %	16,75	70,10 %	17,5	57,80 %	1,81	0,75	19
09:06:59	15,69	68,20 %	16,75	70,10 %	17,44	57,90 %	1,81	0,75	19
09:16:59	15,69	68,20 %	16,69	70,20 %	17,44	57,90 %	1,75	0,75	19
09:26:59	15,63	68,30 %	16,69	70,20 %	17,38	57,90 %	1,81	0,75	19
09:36:59	15,63	69,10 %	16,69	70,60 %	17,38	57,90 %	1,75	0,69	19
09:46:59	15,75	67,80 %	16,75	71,20 %	17,38	58,20 %	1,63	0,63	19
09:56:59	15,75	68,60 %	16,81	71,30 %	17,56	58,70 %	1,63	0,57	19
10:06:59	15,81	69,10 %	16,88	70,50 %	17,63	59,00 %	1,75	0,68	19
10:16:59	15,81	68,90 %	17	70,70 %	17,69	59,10 %	1,82	0,63	19
10:26:59	15,81	68,80 %	17,13	71,20 %	17,69	58,70 %	1,88	0,56	19
10:36:59	15,81	69,20 %	17,13	71,50 %	17,63	58,80 %	1,88	0,56	19
10:46:59	15,88	70,20 %	17,19	71,80 %	17,75	58,90 %	1,75	0,44	19
10:56:59	16,13	70,20 %	17,25	71,90 %	18,25	60,10 %	1,62	0,50	19
11:06:59	16,44	68,80 %	17,44	70,20 %	20,44	60,20 %	1,81	0,81	19
11:16:59	16,81	68,60 %	17,94	71,60 %	22,38	57,90 %	3,63	2,50	19
11:26:59	17,06	68,30 %	18,69	70,20 %	23,75	55,70 %	5,32	3,69	19
11:36:59	17,25	67,60 %	19,5	68,00 %	24,56	53,90 %	6,5	4,25	19
11:46:59	17,38	67,10 %	20,13	67,60 %	24,88	53,00 %	7,18	4,43	19
11:56:59	17,56	68,20 %	20,63	67,00 %	25,06	52,80 %	7,32	4,25	19
12:06:59	17,56	68,50 %	21,06	65,90 %	25,06	52,80 %	7,5	4,00	19
12:16:59	17,63	69,40 %	21,38	64,50 %	25,13	53,30 %	7,43	3,68	19
12:26:59	17,81	69,40 %	21,5	63,00 %	25	52,90 %	7,32	3,63	19
12:36:59	17,81	68,60 %	21,56	62,10 %	24,56	53,00 %	7,19	3,44	19
12:46:59	17,81	68,40 %	21,56	61,40 %	24,06	53,10 %	6,75	3,00	19
12:56:59	17,75	68,60 %	21,69	63,40 %	23,63	53,40 %	6,31	2,37	19
13:06:59	17,81	68,90 %	21,81	62,50 %	23,38	53,50 %	5,82	1,82	19
13:16:59	17,94	68,50 %	21,81	61,70 %	24	54,30 %	5,44	1,57	19
13:26:59	18,44	67,30 %	21,81	61,60 %	26,63	52,90 %	5,56	2,19	19
13:36:59	19,06	65,90 %	21,94	61,70 %	29,25	49,80 %	7,57	4,69	19
13:46:59	19,5	64,90 %	22,13	61,70 %	30,88	46,70 %	9,75	7,12	19

## 02,01,22
02/01/2022 avec stove fan
Mesure 40cm du sol			Mesure 150cm / Du sol		Mesure plafond		Différence entre / sol plafond °C	Différence entre / Mi piéce et plafond	TEMPÉRATURE / CONFORT

HORAIRE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.	HUMIDITE	TEMP.
08:16:59	15,69	70,80 %	16,81	69,50 %	17,44	58,90 %	1,75	0,63	19
08:26:59	15,69	70,80 %	16,75	69,80 %	17,44	59,00 %	1,75	0,69	19
08:36:59	15,69	70,80 %	16,75	69,60 %	17,44	59,10 %	1,75	0,69	19
08:46:59	15,69	70,80 %	16,75	69,70 %	17,38	59,10 %	1,69	0,63	19
08:56:59	15,63	70,90 %	16,75	70,10 %	17,38	59,20 %	1,75	0,63	19
09:06:59	15,63	70,90 %	16,75	70,10 %	17,31	59,30 %	1,68	0,56	19
09:16:59	15,63	71,00 %	16,69	70,20 %	17,31	59,30 %	1,68	0,62	19
09:26:59	15,63	71,00 %	16,69	70,20 %	17,31	59,30 %	1,68	0,62	19
09:36:59	15,69	71,10 %	16,69	70,60 %	17,31	59,70 %	1,62	0,62	19
09:46:59	15,75	71,10 %	16,75	71,20 %	17,38	59,60 %	1,63	0,63	19
09:56:59	15,88	71,20 %	16,81	71,30 %	17,56	60,40 %	1,68	0,75	19
10:06:59	15,94	71,50 %	16,88	70,50 %	17,63	60,40 %	1,69	0,75	19
10:16:59	16	71,10 %	17	70,70 %	18	61,10 %	2	1,00	19
10:26:59	16,13	71,80 %	17,13	71,20 %	18	60,80 %	1,87	0,87	19
10:36:59	16,06	71,60 %	17,13	71,50 %	17,94	60,80 %	1,88	0,81	19
10:46:59	16,13	71,60 %	17,19	71,80 %	17,94	60,80 %	1,81	0,75	19
10:56:59	16,31	71,40 %	17,25	71,90 %	18,25	61,80 %	1,94	1,00	19
11:06:59	16,56	70,80 %	17,44	70,20 %	19,88	62,10 %	3,32	2,44	19
11:16:59	16,94	70,90 %	17,94	71,60 %	22,25	61,10 %	5,31	4,31	19
11:26:59	17,81	69,60 %	18,69	70,20 %	25,38	57,10 %	7,57	6,69	19
11:36:59	18,5	68,50 %	19,5	68,00 %	27,56	53,10 %	9,06	8,06	19
11:46:59	18,81	67,60 %	20,13	67,60 %	28,5	50,40 %	9,69	8,37	19
11:56:59	19	67,40 %	20,63	67,00 %	28,75	49,40 %	9,75	8,12	19
12:06:59	19	67,10 %	21,06	65,90 %	28,69	48,60 %	9,69	7,63	19
12:16:59	18,94	66,90 %	21,38	64,50 %	28,13	48,70 %	9,19	6,75	19
12:26:59	18,69	66,50 %	21,5	63,00 %	27,63	48,90 %	8,94	6,13	19
12:36:59	18,5	66,80 %	21,56	62,10 %	27,13	48,90 %	8,63	5,57	19
12:46:59	18,44	67,20 %	21,56	61,40 %	26,81	49,30 %	8,37	5,25	19
12:56:59	18,38	67,30 %	21,69	63,40 %	26,81	50,60 %	8,43	5,12	19
13:06:59	18,38	67,80 %	21,81	62,50 %	26,56	50,20 %	8,18	4,75	19
13:16:59	18,31	68,20 %	21,81	61,70 %	26,25	50,60 %	7,94	4,44	19
13:26:59	18,44	68,20 %	21,81	61,60 %	26,44	50,60 %	8	4,63	19
13:36:59	18,56	68,20 %	21,94	61,70 %	27	50,20 %	8,44	5,06	19
13:46:59	18,69	68,30 %	22,13	61,70 %	27,5	49,00 %	8,81	5,37	19
Temp. 02/01 avec stove fan
Heure
Température

## 03,01,22
03/01/2022 sans stove fan
Mesure 40cm du sol			Mesure 150cm / Du sol		Mesure plafond		Différence entre / sol plafond	Différence entre / Mi piéce et plafond	TEMPÉRATURE / CONFORT

HORAIRE	TEMP SOL	HUMIDITE	TEMP 1,5M	HUMIDITE	TEMP. PLAFOND	HUMIDITE	TEMP.	TEMP.	TEMP.
07:06	15,63	70,60 %	17	66,00 %	17,56	59,60 %	1,93	0,56	19
07:16	15,69	71,60 %	17	66,00 %	17,56	59,60 %	1,87	0,56	19
07:26	15,75	71,80 %	17	66,20 %	17,81	60,40 %	2,06	0,81	19
07:36	15,81	71,70 %	17,06	66,50 %	17,81	60,10 %	2	0,75	19
07:46	15,88	72,70 %	17,06	66,90 %	17,81	60,40 %	1,93	0,75	19
07:56	16,13	72,10 %	17,13	67,00 %	18,31	61,20 %	2,18	1,18	19
08:06	16,38	71,50 %	17,31	67,00 %	20,31	61,40 %	3,93	3	19
08:16	16,56	71,20 %	17,63	66,80 %	22,19	59,30 %	5,63	4,56	19
08:26	16,69	70,90 %	17,94	66,50 %	23,31	57,10 %	6,62	5,37	19
08:36	16,94	70,90 %	18,19	66,80 %	23,75	55,80 %	6,81	5,56	19
08:46	16,94	70,50 %	18,44	66,70 %	24,13	54,70 %	7,19	5,69	19
08:56	17	70,50 %	18,63	66,50 %	24,56	53,90 %	7,56	5,93	19
09:06	17,13	70,20 %	18,94	67,50 %	24,88	53,20 %	7,75	5,94	19
09:16	17,25	69,90 %	19,56	67,00 %	25,81	52,30 %	8,56	6,25	19
09:26	17,5	69,40 %	20,13	66,50 %	26,94	50,80 %	9,44	6,81	19
09:36	17,63	69,30 %	20,63	66,00 %	27,94	49,00 %	10,31	7,31	19
09:46	17,81	68,80 %	21,06	65,30 %	28,63	47,70 %	10,82	7,57	19
09:56	17,94	68,50 %	21,44	64,70 %	28,88	46,60 %	10,94	7,44	19
10:06	18	68,40 %	21,69	63,90 %	28,75	46,20 %	10,75	7,06	19
10:16	18	68,20 %	21,81	63,20 %	28,44	46,20 %	10,44	6,63	19
10:26	17,94	68,30 %	21,81	62,70 %	27,88	46,50 %	9,94	6,07	19
10:36	17,94	68,30 %	21,81	62,30 %	27,38	46,90 %	9,44	5,57	19
10:46	17,88	68,50 %	21,75	62,00 %	27	47,30 %	9,12	5,25	19
10:56	17,88	68,60 %	21,69	61,80 %	26,81	47,50 %	8,93	5,12	19
11:06	17,81	68,60 %	21,69	61,60 %	26,69	47,80 %	8,88	5	19
11:16	17,81	68,80 %	21,63	61,50 %	26,5	48,00 %	8,69	4,87	19
11:26	17,81	68,70 %	21,63	61,40 %	26,38	48,20 %	8,57	4,75	19
11:36	17,81	68,80 %	21,56	61,30 %	26,19	48,40 %	8,38	4,63	19
11:46	17,81	68,90 %	21,56	61,20 %	25,94	48,60 %	8,13	4,38	19
11:56	17,63	69,70 %	21,44	61,10 %	25,56	48,80 %	7,93	4,12	19
12:06	17,75	69,80 %	21,25	61,00 %	25,38	49,30 %	7,63	4,13	19
12:16	17,81	69,40 %	21,25	61,10 %	26	49,40 %	8,19	4,75	19
12:26	18	68,80 %	21,44	61,40 %	26,75	49,10 %	8,75	5,31	19
12:36	18,13	68,50 %	21,69	61,20 %	27,38	48,40 %	9,25	5,69	19
12:46	18,25	68,10 %	21,94	61,00 %	27,69	48,10 %	9,44	5,75	19
12:56	18,38	68,40 %	22,13	60,70 %	28	47,50 %	9,62	5,87	19
13:06	18,44	67,80 %	22,38	60,80 %	28,06	46,90 %	9,62	5,68	19
13:16	18,56	68,50 %	22,44	60,50 %	27,81	47,00 %	9,25	5,37	19
13:26	18,5	68,40 %	22,44	60,30 %	27,38	47,10 %	8,88	4,94	19
13:36	18,44	68,60 %	22,38	60,20 %	26,94	47,40 %	8,5	4,56	19
13:46	18,31	68,00 %	22,19	60,20 %	26,69	47,90 %	8,38	4,5	19
13:56	18,25	68,30 %	22,19	60,20 %	27,25	47,90 %	9	5,06	19
14:06	18,31	68,10 %	22,31	60,10 %	28,25	47,10 %	9,94	5,94	19
14:16	18,44	68,20 %	22,56	59,90 %	29	45,80 %	10,56	6,44	19
14:26	18,56	68,10 %	22,81	59,70 %	29,56	45,00 %	11	6,75	19
14:36	18,63	67,80 %	23	59,40 %	29,75	44,30 %	11,12	6,75	19
14:46	18,63	67,70 %	23,13	59,30 %	29,56	44,30 %	10,93	6,43	19
14:56	18,63	67,80 %	23,19	59,00 %	29,19	44,30 %	10,56	6	19
15:06	18,63	67,80 %	23,13	58,80 %	28,69	44,80 %	10,06	5,56	19
15:16	18,56	68,20 %	23,06	58,70 %	28,19	45,10 %	9,63	5,13	19			inf à 3
15:26	18,63	68,10 %	22,94	58,50 %	27,69	45,50 %	9,06	4,75	19			Entre 3 et 7
15:36	18,56	68,30 %	22,81	58,50 %	27,31	46,10 %	8,75	4,5	19			Entre 7 et 10
15:46	18,56	68,10 %	22,69	58,70 %	26,88	46,90 %	8,32	4,19	19			sup à 10
15:56	18,63	68,60 %	22,56	59,20 %	26,5	47,50 %	7,87	3,94	19
16:06	18,63	68,90 %	22,5	59,30 %	26,81	47,90 %	8,18	4,31	19
16:16	18,63	68,10 %	22,56	59,40 %	27,81	47,40 %	9,18	5,25	19
16:26	18,69	67,80 %	22,75	59,20 %	28,56	46,30 %	9,87	5,81	19
16:36	18,81	67,40 %	22,94	59,00 %	28,94	45,60 %	10,13	6	19
16:46	18,81	67,30 %	23,06	59,00 %	28,94	45,20 %	10,13	5,88	19
16:56	18,81	67,20 %	23,13	58,80 %	28,69	45,10 %	9,88	5,56	19
17:06	18,81	67,20 %	23,13	58,60 %	28,31	45,10 %	9,5	5,18	19
17:16	18,75	67,30 %	23,06	58,50 %	27,81	45,60 %	9,06	4,75	19
17:26	18,69	67,40 %	22,94	58,20 %	27,38	45,90 %	8,69	4,44	19
17:36	18,56	67,40 %	22,75	58,20 %	26,88	46,30 %	8,32	4,13	19
17:46	18,5	67,60 %	22,63	58,20 %	26,44	46,90 %	7,94	3,81	19
17:56	18,44	67,70 %	22,44	58,30 %	26	47,30 %	7,56	3,56	19
18:06	18,38	67,50 %	22,31	58,50 %	25,63	47,70 %	7,25	3,32	19
18:16	18,31	67,80 %	22,13	58,30 %	25,25	48,10 %	6,94	3,12	19
18:26	18,25	68,10 %	21,94	58,60 %	24,94	48,30 %	6,69	3	19
18:36	18,19	68,00 %	21,81	58,80 %	24,63	48,70 %	6,44	2,82	19
18:46	18,19	68,10 %	21,69	59,00 %	24,38	49,00 %	6,19	2,69	19
18:56	18,13	68,20 %	21,56	59,20 %	24,13	49,20 %	6	2,57	19
19:06	18,13	69,00 %	21,44	59,30 %	23,94	49,80 %	5,81	2,5	19
19:16	18,25	69,00 %	21,38	59,80 %	24,31	53,20 %	6,06	2,93	19
19:26	18,25	69,80 %	21,44	60,30 %	24,56	55,20 %	6,31	3,12	19
19:36	18,31	69,60 %	21,56	61,00 %	24,25	52,90 %	5,94	2,69	19
19:46	18,25	69,80 %	21,5	61,10 %	23,94	52,50 %	5,69	2,44	19
19:56	18,38	70,50 %	21,44	61,60 %	23,75	52,70 %	5,37	2,31	19