## Mas la Boraldette
|  |  | J = Journalier |  |  | T = Trimestriel | [11 empty] | D = Dépannage | [39 empty] | 2022-06-08
|  |  | H = Hebdomadaire |  |  | S = Semestriel | [11 empty] | TR = Trienal
|  |  | M = Mensuel |  |  | A = Annuel | [11 empty] | DC=Décénal | [41 empty] | Contrôle Exécuté en 2022 |  |  | Contrôle restant à Exécuté
|  |  | B = Bimensuel |  |  | BI = Biénnal | [53 empty] | 40 |  |  | 37
Plan de maintenance des équipements de travail MAS DE LA BORALDETTE -2022-
OK
Colonne1 | Équipements de travail, installations | Colonne2 | Lieu | Documents externes | Documents internes | Responsable | Fréquence Min. | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Exécution | Colonne55 | Colonne56 | Fréquence contrôle en jour | Date de fin de validité | Nombre de jours restants | Etat de validité | Remarques + Rapports joint en Lien
[7 empty] | Semaines | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | Date de réalisation | Date déjà réalisé | visa
1 | CIRCUIT SANITAIRE
RELEVE DE T°C BALLON ET SORTIE EAU CHAUDE + EAU FROIDE
1.01 | CIRCUIT SANITAIRE | relevé température Eau Froide | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | H | [52 empty] | 2022-02-02 |  | RP | 365 | 2023-02-02 | 239 | Valide | 'Cf Carnet Sanitaire'
1.02 | CIRCUIT SANITAIRE | relevé température Ballon | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | H | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
1.03 | CIRCUIT SANITAIRE | relevé température Production | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | H | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
RELEVE DE T°C EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
1.06 | CIRCUIT SANITAIRE | Départ ECS Cuisine | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.07 | CIRCUIT SANITAIRE | Retour ECS Cuisine | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.08 | CIRCUIT SANITAIRE | Départ EM Chambres | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.09 | CIRCUIT SANITAIRE | Retour EM Chambres | Local chaufferie |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.1 | CIRCUIT SANITAIRE | Douche Vestiaire Personnel | Vestiaire cuisine |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.11 | CIRCUIT SANITAIRE | Lavabo LV1 - Salle de Bain Commune 124 | LV 1 |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.12 | CIRCUIT SANITAIRE | Lavabo LV3 - Salle de Bain Commune 311 | LV 3 |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
1.13 | CIRCUIT SANITAIRE | Lavabo LV5 - Salle de Bain Commune 525 | LV 5 |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | M | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | bar: S1; S6; S11; S15; S19; S23; S27; S34; S39; S43; S47; S50
CAMPAGNE D'ANALYSE LEGIONELLES ANNUELLE
1.14 | CIRCUIT SANITAIRE | Retour EM Général Chambre | Local chaufferie |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport Légionnelle le 12.01.2022 | bar: S3
1.15 | CIRCUIT SANITAIRE | Retour ECS Général Cuisine | Local chaufferie |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport Légionnelle le 12.01.2022 | bar: S3
1.16 | CIRCUIT SANITAIRE | Fond de Ballon | Local chaufferie |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport Légionnelle le 12.01.2022 | bar: S3
1.17 | CIRCUIT SANITAIRE | Lavabo LV1 Salle de Bain Commune 124 | LV 1 |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport Légionnelle le 12.01.2022 | bar: S3
1.18 | CIRCUIT SANITAIRE | Au Moins 2 Douches (Lavabo LV 3 + Salle de Bain commune 311 et Douche LV 5 Salle de Bain Commune 525) | LV 3 + LV 5 |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport Légionnelle le 12.01.2022 | bar: S3
VERIFICATION POTABILITE DE L'EAU
1.19 | CIRCUIT SANITAIRE | Circuit d'eau froide | Cuisine |  |  | AVEYRON LABO | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Rapport d'analyse potabilité du circuit d'eau froide le 12.01.2022 | bar: S3
SUIVI DES OPERATIONS REALISEES
1.2 | CIRCUIT SANITAIRE | Purge point d'eau non utilisé |  |  |  | RP | H | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Réalisé chaque semaine
1.21 | CIRCUIT SANITAIRE | Détartrage et désinfection du ballon |  |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Verification du ballon le 11.01.2022 OK RAS | bar: S23
1.22 | CIRCUIT SANITAIRE | Détartrage et désinfection des mousseurs et brise jets |  |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 11/01/2022 RAS pas de tartre | bar: S23
1.23 | CIRCUIT SANITAIRE | Nettoyage, détartrage et désinfection pomme de douche et flexible |  |  |  | RP | S | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Remplacement suivant état des flexibles à la demande des lieux de vie | bar: S23; S52
1.24 | CIRCUIT SANITAIRE | Vérification disconecteurs |  |  |  | CARCUAT | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Le 13.01.2022 RAS | bar: S15; S40
1.25 | CIRCUIT SANITAIRE | Vérification Climatiseurs | Lieux de vie | Contrat de maintenance |  | VGM | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 06/09/2021 nettoyage des filtres + test fonctionnement OK RAS | bar: S23
2 | PISCINE
2.01 | PISCINE | Verification PH | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.02 | PISCINE | Vérification Cyan | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.03 | PISCINE | Verification chlore libre Dpd 1 | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.04 | PISCINE | Verification chlore total Dpd 3 | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.05 | PISCINE | Vérification chlore combiné | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.06 | PISCINE | Vérification chlore libre actif | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.07 | PISCINE | Aspiration | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.08 | PISCINE | Nettoyage et désinfection Ligne d'eau | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | J | [54 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.09 | PISCINE | Nettoyage et désinfection Plage | PISCINE |  | 'Cf Carnet Sanitaire' | RP | [55 empty] | RP |  |  |  |  | 'Cf Carnet Sanitaire'
2.1 | PISCINE | Analyse Aveyron Labo | PISCINE |  |  | AVEYRON LABO | T | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport | bar: S6; S12
3 | CTA
3.01 | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR | CTA Filtre industrial filtration technology MR Gille RARA valence prendre en carton de 5 06 17 58 70 08 consulter la MET energie aussi | PISCINE |  |  | RP | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 06/09/2021 RAS | bar: S12
3.02 | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR | CTA | Salle Sociaux Culturelle |  |  | RP | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 06/09/2021 RAS | bar: S12
4 | CUISINE |  |  | DOCS TECHNIQUES DIVERSES
4.01 | CUISINE | Vérification Compresseur chambre froide | CUISINE | Contrat de maintenance |  | VGM | T | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | Mise en service le 09/02/2021 CF Rapport | bar: S2; S21; S44
4.02 | CUISINE | Maintenance Filtre Hotte + tourelle d'extraction | CUISINE |  |  | APN | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | APN le 25/01/2022 Nettoyage hotte et tourelle RAS | bar: S48
4.03 | CUISINE | Vidange Bac à Graisse | CUISINE |  |  | VEOLIA | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 19/01/2021 Vidange Bac à Graisse CF Rapport | bar: S23
5 | ELECTRIQUE
5.01 | ELECTRIQUE | Vérification niveau d'huile, d'eau et de combustible,du dispositif de réchauffage du moteur et de la batterie du Groupe électrogène | EXTERIEUR |  |  | RP | B | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Cf Onglet Groupe Electrogène' | bar: S2; S4; S6; S8; S10; S12; S14; S16; S19; S21; S23; S25; S27; S29; S31; S33; S35; S37; S39; S41; S43; S45; S47; S49; S51
5.02 | ELECTRIQUE | Essai Groupe Electrogéne 30 min | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Cf Onglet Groupe Electrogène' | bar: S3; S7; S11; S16; S19; S23; S27; S32; S36; S40; S45; S49
5.03 | ELECTRIQUE | Vérification moteur Groupe électrogène | EXTERIEUR |  |  | FAUCHER | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 13/01/2022 CF Rapport; | bar: S3
5.04 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | LV1 |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S27
5.05 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | LV2 |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.06 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | LV3 |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.07 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | LV4 |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.08 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | LV5 |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.09 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | Lingerie |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.1 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique | Cuisine |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 08/09/2021 RAS | bar: S10
5.11 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique CTA Salle Sociaux Culturelle | Salle Sociaux Culturelle |  |  | RP | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 25/10/2021 RAS | bar: S27
5.12 | ELECTRIQUE | Vérification Armoire Electrique CTA Piscine + Spa | Piscine+Spa |  |  | RP | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 25/10/2021 RAS | bar: S27
5.13 | ELECTRIQUE | Vérification Installation électrique générale | Ensemble MAS |  |  | APAVE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 25/10/2021 RAS | bar: S6
6 | SECOURS & INCENDIE
6.01 | SECOURS INCENDIE | Eclairage de secours (BAES) | Ensemble MAS |  |  | SICLI | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 21/12/2021 CF Rapport | bar: S46
6.02 | SECOURS INCENDIE | 58 Extincteurs | Ensemble MAS |  |  | SICLI | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 18/01/2022 CF Rapport | bar: S4
6.03 | SECOURS INCENDIE | Plan d'urgence formation | Ensemble MAS |  |  | SFPIS | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 18/05/2021 CF Emmargement | bar: S1
6.04 | SECOURS INCENDIE | Voie de fuite, issue de secours,désenfumage | Ensemble MAS |  |  | SICLI | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 13/01/2022 CF Rapport | bar: S3
6.05 | SECOURS INCENDIE | Centrale SSI | LV1 |  |  | C.M.S | S | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 15/06/2021 CF Rapport;21/12/2021 CF Rapport | bar: S3; S44
6.06 | SECOURS INCENDIE | Triénnale Centrale SSI | LV1 | Contrat vérification Triennale SSI |  | APAVE | TR | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 21/12/2021 CF rapport; | bar: S26
6.07 | SECOURS INCENDIE | Vérification fonctionnement centrale incendie | LV1 |  |  | RP | H | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Cf Centrale SSI
6.08 | SECOURS INCENDIE | Vérification des dispositifs de verrouillage électromagnétique des portes | LV1 |  |  | RP | M | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | Cf Centrale SSI
6.09 | SECOURS INCENDIE | Dépannage SSI | Ensemble MAS |  |  | C.M.S | D | [52 empty] | 2022 |  | RP
6.1 | SECOURS | Défébrilateur | à côté de l'infirmerie |  | Docs Technique Défibrilateur | RP | M | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Suivi Défébrilateur | bar: S4; S8; S11; S16; S20; S26; S30; S34; S37; S42; S46; S50
6.11 | SECOURS | Couverture Anti-feu Cuisine | Cuisine |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 22/04/2022 RAS Conforme | bar: S2
7 | COMMISSION DE SECURITE
7.01 | SECURITE DU BATIMENT | SECURITE DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT | Ensemble MAS |  |  | COMMISSION DE SECURITE | TR | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 23/02/2021 RAS | bar: S7
8 | QUALITÉ DE L'AIR
8.01 | RADON |  | Ensemble MAS |  |  | PEARL | DC | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | pose dosimètre du 07/02/2017 au 28/04/2017 et Rapport du 10.05.2017 / Nouvelle pose dosimètre le 21.09.2017 | bar: S7
9 | GAZ
9.01 | GAZ | Vérification Visuelle Circuit de GAZ | CHAUFFERIE |  |  | APAVE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 10/09/2021 RAS | bar: S42
9.02 | GAZ | Vérification Chaudières GAZ | CHAUFFERIE |  |  | CARCUAT | T | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport | bar: S10; S26; S42
9.03 | GAZ | Vérification Visuelle Circuit de GAZ | CUISINE |  |  | APAVE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 10/09/2021 RAS | bar: S42
10 | LAVERIE
10.01 | LAVERIE |  | LAVERIE |  | CF DOC LINGERIE | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Intervention sur L'année | bar: S25
10.02 | LAVERIE |  | LAVERIE |  | CF DOC LINGERIE | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Intervention sur L'année
10.03 | LAVERIE |  | LAVERIE |  | CF DOC LINGERIE | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Intervention sur L'année | bar: S38
10.04 | LAVERIE |  | LAVERIE |  | CF DOC LINGERIE | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Intervention sur L'année | bar: S38
10.05 | LAVERIE |  | LAVERIE |  | CF DOC LINGERIE | RP | M | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF Intervention sur L'année | bar: S2; S6; S9; S14; S18; S21; S25; S27; S32; S36; S38; S42; S45; S48; S51
11 | VEHICULE ROUTIER |  |  |  | Carte Grise de tous les véhicules
11.01 | VEHICULE ROUTIER | Kangoo Blanche | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport Véhicule | bar: S3; S7; S11; S16; S20; S25; S28; S32; S38; S42; S46; S51
11.02 | VEHICULE ROUTIER | Citroen Jumper | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport Véhicule | bar: S3; S7; S11; S16; S20; S25; S28; S32; S38; S42; S46; S51
11.03 | VEHICULE ROUTIER | Renault ZOÉ | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport Véhicule | bar: S3; S7; S11; S16; S20; S25; S28; S32; S38; S42; S46; S51
11.04 | VEHICULE ROUTIER | Traffic Blanc 9 places | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport Véhicule | bar: S3; S7; S11; S16; S20; S25; S28; S32; S38; S42; S46; S51
11.05 | VEHICULE ROUTIER | Traffic Blanc Aménagé | EXTERIEUR |  |  | RP | M | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF Rapport Véhicule | bar: S3; S7; S11; S16; S20; S25; S28; S32; S38; S42; S46; S51
11.06 | VEHICULE ROUTIER | Citroen Jumper Contrôle Hayon Hydraulique | EXTERIEUR |  |  | SOCOTEC | S | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 2021-05-31 | bar: S17
12 | JARDINAGE
12.01 | JARDINAGE | Tondeuse Kubota T 1600 Autoportée | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 22/04/2022 ne demarre plus non réparé pour le moment | bar: S40
12.02 | JARDINAGE | Tondeuse kubota à Main | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 2022-04-22 | bar: S40
12.03 | JARDINAGE | Débroussailleuse Sthil Fr 350 | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 2022-04-23 | bar: S40
12.04 | JARDINAGE | Taille haie | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 2022-04-24 | bar: S40
12.05 | JARDINAGE | Tronconneuse Einhell | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 2022-04-25 | bar: S40
12.06 | JARDINAGE | Souffleur-Aspirateur de Feuilles | ATELIER |  |  | RP | A | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 2022-04-26 | bar: S40
12.07 | JARDINAGE | Espace Vert parc | MAS |  |  | MALATERRE espace vert | B | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | CF facture | bar: S23; S25; S27; S29; S31; S33; S35; S37; S39; S41
13 | SANITATION
13.01 | SANITATION | Protection contre insectes ou rongeurs nuisibles | MAS |  |  | Aveyron Protection Nuisible (APN) | T | [52 empty] | 2022 |  | RP |  |  |  |  | 17/02/2022 RAS ; 18/05/2021 RAS;20/08/2021 RAS | bar: S2; S10; S36
13.02
14 | PORTAIL AUTOMATIQUE
14.01 | Portail automatique | Portail Automatique entrée du parc |  |  |  | RP | S | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 12/01/2021 Nettoyage cellules + essais OK | bar: S13; S40
15 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX
15.01 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Maintenance Préventive Annuelle Lits Médicalisés (24) | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale |  | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 16/12/2021 CF Rapport | bar: S44
15.02 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Maintenance Préventive Annuelle Chariot Douche (9) | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale | Docs techniques CHARIOT DOUCHE | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 16/12/2021 CF Rapport | bar: S44
15.03 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Vérification Pèriodique plate forme de pesée 30-300Kg Apposition vignette de conformité | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale | Docs de certification + doc techniques | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | Rapport de vérification pèse personne ISILEST Infirmerie le 25.11.2021 société ACT
15.04 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Vérification Pèriodique pesons lève personneScal'up 2-160Kg Apposition vignette de conformité | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale |  | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 25/11/2021 CF Rapport
15.05 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Maintenance Préventive AnnuelleAppareil de Transfert dont Rail Plafonnier REVAL Piscine (9) | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale | DOCS TECHNIQUES | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 16/12/2021 CF Rapport | bar: S44
15.06 | MAINTENANCE APPAREILS MEDICAUX | Maintenance Préventive Annuelle Matelas à air Brigitte Sorrel | Ensemble MAS | Contrat De Maintenance vitrine Médicale |  | VITRINE MEDICALE | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | 17/12/2021 RAS | bar: S44
16 | MENAGE
16.01 | MENAGE | Petite Autolaveuse FIMAP Génie B | Local Ménage |  | Docs techniques |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF reception Intervention | bar: S16; S44
16.02 | MENAGE | Petite Autolaveuse COMOP VISPA 35B 2017 | Local Ménage |  |  |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF reception Intervention | bar: S16; S44
16.03 | MENAGE | Grosse Autolaveuse MMX 50 BT | Local Ménage |  | Docs techniques |  | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | CF reception Intervention | bar: S16; S44
16 | TOITURE
16.01 | TOITURE | Ensemble des toits du batiment | Ensemble Mas |  |  | DELBES | A | [52 empty] | 2021 |  | RP |  |  |  |  | Le 18/11/2021 vérification visuelle de l'ensemble des batiments RAS | bar: S50
Formulas:
Date de fin de validité = DATE(YEAR([Contrôle Exécuté en 2022]),MONTH([Contrôle Exécuté en 2022]),DAY([Contrôle Exécuté en 2022])+[Contrôle restant à Exécuté])
Sèche linge: DANUBE
Type: TD26(E)PSM
N° Machine:37314/64379
Tension: 400 V Tri+neutre
Année fabrication: 2009
Puissance: 31 Kw
Puissance Moteur: 850 W
Puissance Résistance: 30 Kw
Lave linge: DANUBE (Gauche)
Type: MEDICALE 16
N° Machine: 37932
Tension: 400 V Tri+neutre 50 Hz
Année fabrication: 02/2010
Fusible: 25 A
Puissance Moteur: 2,2 KW
Puissance Résistance: 12 Kw
Lave linge: DANUBE (Droite)
Type: MEDICALE 16
N° Machine: 37933
Tension: 400 V Tri+neutre 50 Hz
Année fabrication: 02/2010
Fusible: 25 A
Puissance Moteur: 2,2 KW
Puissance Résistance: 12 Kw
Calendreuse: GIABAU
Type: PS-3215-E
N° Machine: 602 391
Tension: 220 V Fus:1A + 380 V
Année fabrication: 2008
Puissance Totale élec: 15,6 Kw
Puissance Moteur: 0,2/0,3 kW
Puissance Résistance: 15 Kw
Vitesse Max: 5m/min
Diam/Longueur cylindre: 325/1550
Table à repasser: E+F EBERHARDT FRERE STRASBOURG
Type: SPRE 636
N° Machine: 10-07805
Tension: 400 V 50 Hz Fus 16 A
Année fabrication: 01/2010
Puissance Totale élec: 7700 W
Intensité max: 13,5 A
Puissance chaudière: 3500 W
Pression Max: 3,5 Bar
CTA: TRANE
Modéle: 005
N° Machine: 16 TB 765
Tension: 380 V
Année fabrication: 2010