| Service : Direction Projets Et Systèmes (DPES) |  |
| --- | --- |
| Rédacteur : Jeremy COTELLI | Vérification : Laurent DUROCHER |

PROJET AMT

Compte Rendu de Tournée d’Implantation (CRTI)

| LIGNE : P GARE : COUILLY SAINT GERMAIN Site PANG : ☒ Oui / ☐ Non |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visite CRTI | Rédaction CRTI | Modification CRTI |
| Date : 23/06/2022 | Date : 19/07/2022 |  |
| Motif de la modification CRTI : |  |  |

| PROGRAMME VALIDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ART | Typologie | PMR | Identifiant CALIFE | N° de recette |
| 4 | LP Indiquer si option échange déplacement | NON | DNRFRAMC002 | 4 |

| PARTICIPANTS : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Entité | Fonction/Tel/mail |
| Angela Matamoros | DGIF-DPE | ext.angela.matamoros@sncf.fr, +33 (0)6 64 56 71 57, COP AMT, visé sur site le 23/06/2022 |
| Christophe Foureau | EMT | Christophe.foureau@sncf.fr, +33 (0)6-87-68-72-13, CDP MOEG, visé sur site le 23/06/2022 |
| Mathurin Palcy | EMT | Mathurin.palcy@sncf.fr, visé sur site le 23/06/2022 |
| Jeanne Loth | Exploitant | joanne.loth@sncf.fr, agent de gare, visé sur site le 23/06/2022 |
| Hanane Guille | Exploitant | hanane.guille@sncf.fr; 33634697691, Porteur de projet, visé sur site le 23/06/2022 |
| Jeremy COTELLI | DGIF-DPE | ext.jeremy.cotelli@sncf.fr, 07.86.61.97.04, visé sur site le 23/06/2022 |
|  | TN | « SANS OBJET » |

| APPROBATION : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Entité | Coordonnées, fonction, visa |
|  | DGIF-DPE |  |
| Hanane Guille | Exploitant | hanane.guille@sncf.fr; 33634697691, |
|  | TN |  |
|  | ESTI | Pour information |
|  | ABE | Pour information |
| Diffusion à TN pour approbation / Archivage le : |  |  |

# Synthèse site commune à tous les ART de la gare

Vue grand angle de l’ART dans son environnement

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

# Particularités du site

| Particularités du site | Grand Parking Une entrée de plus 1,10m Aucun obstacle sur le chemin du parking vers l’emplacement de l’ART |
| --- | --- |
| Stationnement (information indicative) | Possibilité de stationner sur le grand parking de la gare |
| Modalités d’intervention | ☒ De jour, hors premier et dernier jour ouvré du mois. Horaires : 9H30 à 16h00 ☐ Contraintes particulières : « SANS OBJET » |
| Localisation des clés (information indicative) | Un rideau métallique, la clé N°9 située à Crécy la Chapelle La porte du local technique s’ouvre avec une clé Dény |
| Site en cogestion | « Sans objet » |

# Photos des particularités du site

Stationnement

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

Particularités sur le cheminement estimé

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| « sans objet » |  |

Autres particularités

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| « sans objet » |  |

# ART N° 1

| PROGRAMME VALIDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ART | Action | PMR | Identifiant CALIFE | N° de recette |
| 4 | LP Indiquer si option échange d’emplacement | NON | DNRFRAMC002 | 4 |
| Localisation de l’ART |  | Situé sur le quai |  |  |

# Photos de l’ART et de son environnement

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| Vers local technique Caméra Stationnement |  |

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| Vers local technique Stationnement Camera |  |

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

# Synthèse de l’implantation de l’ART

| Localisation de l’ART dans la gare | Situé sur le quai, près de l’entrée |
| --- | --- |
| Emprise | ☒ SNCF/ ☐ RATP/ ☐ ADP/ ☐ Autre : |
| Présence d’affichages sur l’ART | Oui ☒ Non ☐ Si oui : ☒ Support A4 sur la face avant / ☐ affichage latéral |
| Impact de l’intervention sur l’achat de titres | ☐ Pas d’impact. Lors de l’intervention, l’achat de titres de transport reste possible sans contrainte (présence d’un ART alternatif à proximité) ☐ Impact. Lors de l’intervention, l’achat de titres est contrarié et les clients doivent cheminer vers un autre ART alternatif distant. ☒ Impact. Pas d’ART alternatif présent en gare |
| Stationnement, cheminement accès (Information indicative) | Aucune difficulté apparente |
| Spécificités | - Implantation sur le quai - Il y a une seule voie |
| Risques ferroviaires estimés | ☐ Oui / ☒ Non Détail : ART plus 3 ml du quai, hors zone dangereuse [Bord du quai] |
| Eléments à déposer sur le parcours | « Sans objet » |
| Eléments connexes à l’ART à déposer | BMT ☐ Oui / ☒ Non Abri ☐ Oui / ☒ Non Autres : |
| Encastrement | ☒ Non encastré / ☐ En niche |
| Habillage façade | Façade type : ☐ MUST / ☐ Métallique / ☐ Autre : Façade ☐ relevable / ☐ non relevable Non concerné ☒ |
| Sol | ☒ Enrobé / ☐ Béton / ☐ Carrelage / ☐ Autres : Différence de niveau Dalle ART / sol environnant : ☐ Oui / ☒ Non / ☐ Non visible Mesure de la différence de niveau = « Sans objet » |
| Caméra | Présence caméra ☒ Oui / ☐ Non Identifiant caméra visible : ☒ Oui / ☐ Non Si oui, identifiant caméra : : A1-C03 |

# Photo du sol, pourtour de l’ART

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

# Photo de la caméra

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| « Sans objet » |  |

# Photo ART ouvert et de l’intérieur de l’ART

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

| Connectiques CFA | Connectiques conformes : ☒ Oui / ☐ Non Commentaires : |
| --- | --- |
| Type de raccordement CFA | ☒ RJ45 / ☐ FO ☐ Modem (si modem fournir photo) |

# Photo du modem, de ses raccordements. Référence et type du modem

| Présence modem | ☐ Oui / ☒ Non |
| --- | --- |

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
| « Sans objet » |  |

| Présence autre équipement hébergé dans l’ART | ☐ Oui / ☒ Non |
| --- | --- |

Photo

« Sans objet »

# Photo CFA, baie télécom avec identification du switch et port réseau qui distribue l’ART

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |
|  | Switch : LMZFRAMC101 // IP : 10.222.206.178 Port :5 |

# Synthèse CFA

| Localisation du local | Par exemple, baie MOSAIQUE dans les bureaux TN (porte à gauche en entrant depuis le hall) Nom du local : Pas de nom au local |
| --- | --- |
| Accessibilité du local | EMT-AT autonome/ ☐ Oui / ☒ Non ☐ Accompagnement ABE requis / ☒ Accompagnement Exploitant / ☐ Accès CANIF EMT-AT en possession des clés : ☐ Oui / ☒ Non |
| Départ télécom repéré (switch et port) | ☒ Oui / ☐ Non Switch : LMZFRAMC101 // IP : 10.222.206.178 Port :5 |
| Si modem | Place disponible dans la baie télécom pour installation des modems sur rack : ☐ Oui / ☐ Non « Sans objet » |
| Travaux de mise en conformité télécom à prévoir | ☐ Oui / ☒ Non Détail : « Sans objet » |

# Photo CFO, tableau de distribution qui alimente l’ART avec identification du départ énergie

| Photo | Commentaires : |
| --- | --- |

# Synthèse CFO

| Localisation du local | Nom du local : Pas de nom du local |
| --- | --- |
| Accessibilité du local | EMT-AT autonome/ ☐ Oui / ☒ Non ☐ Accompagnement ABE requis / ☒ Accompagnement Exploitant / ☐ Accès CANIF Détails : ouverture du rideau de fer EMT-AT en possession des clés : ☐ Oui / ☒ Non |
| Protection | Disjoncteur différentiel 30mA : ☒ Oui / ☐ Non Calibre du disjoncteur : 16A |
| Départ énergie repéré | ☒ Oui / ☐ Non |
| Section du câble | 2.5mm² |
| Longueur estimée du câble | 25ML |
| Travaux de mise en conformité énergie à prévoir | ☐ Oui / ☒ Non Détails : « Sans objet » |

Si la CRTI n’est pas modifiée, indiquer « sans objet ». Si plusieurs modifications, indiquer Date 1, Date 2…

DD= Dépose Définitive, LP= lieu et place même jour, LPD= lieu et place différée, C = création

Indiquer « OUI ou NON »

Noms et prénoms des participants. Faire signer la présence des participants sur une feuille de présence distincte du CRTI.

DGIF-DPE si participation à la visite, EMT-AT si DGIF-DPE représentée par EMT-AT lors de la visite

Pour l’ESTI et l’ABE indiquer le nom du DPX à qui est transmis le CRTI pour information

Ces éléments sont recueillis à titre informatif lors de la CRTI et seront confirmés lors de la VIC.

Si plusieurs ART, prévoir plusieurs photos

Préciser la localisation de l’ART

Item relatif à la gestion du site (RATP, ADP, Mairie…)

Indiquer plusieurs stationnements, s’ils sont différenciés par ART.

L’objectif est de visualiser les spécificités du site (stationnement, site en travaux, présence de plots anti-intrusion, les cheminements particuliers…). Si plusieurs stationnements, indiquer à quel ART se rattache la photo.

Les photos sont à commenter.

Le commentaire peut aussi être incrusté dans la photo

Indiquer « OUI ou NON »

L’objectif est de visualiser l’environnement de l’ART. Privilégier une vue grand angle pour visualisation d’un maximum d’éléments. Les photos sont à commenter.

Uniquement dans les typologies de Déposes Définitives et Création.

Avec si possible l’identifiant de la caméra uniquement dans les typologies de Déposes Définitives et Créations.

Prendre une photo de l’intérieur de l’ART permettant de visualiser les connectiques CFA/CFO

Dépend de la stratégie ESTI de mise en œuvre des modems dans les locaux télécoms (mutualisation des modems, corrélation avec le contrat MCO, modem sur rack ou tablette, …)

L’objet de la tournée d’implantation est de repérer les départs CFO/CFA. Le CRTI devrait donc toujours indiquer que les départs sont repérés.