## LISTING EQ
Identité | [5 empty] | BP | [8 empty] | Raccord. Equip.
SECTEUR | LOCALISATION | NIVEAU | ECLAIR. (lux) | LOT | EQUIPEMENT | Nb | Pu (kW) | Fu | Fs | Fu*Fs | Cosφ | P tot (kW) | P abs (kW) | ORIGINE | Direct | PC mono 10/16A | PC tétra | Commentaires
LOCAL SPK | Local Sprinklage | RDC |  | CVC | Aérotherme | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | X |  |  | 0
LOCAL SPK | Local Sprinklage | RDC |  | CVC | Epingle hors gel réservoir pompier | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  | 3
LOCAL SPK | Local Sprinklage | RDC |  | CVC | Epingle hors gel réservoir SPK | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10
LOCAUX TECHNIQUES | SR04 | R+2 |  | ELEC BATIMENT | Alimentation 48Vcc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | SR04 | R+2 |  | PROCESS | Ballon Charot | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
EXTERIEUR | Equipements externes | EXTERIEUR |  | ELEC BATIMENT | Barrières levantes entrée/sortie VL | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TD SG |  |  |  | 0
STOCKAGE | STOCKAGE | RDC |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0
STOCKAGE | CANTON | RDC |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo | RDC |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo | RDC |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
BUREAUX PRODUCTION | Poste d'eau presse | RDC |  | ECLAIRAGE | Eclairage 1000lm | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 0
BUREAUX PRODUCTION | Local eau chaude | RDC |  | ECLAIRAGE | Eclairage 1000lm | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0
BUREAUX PRODUCTION | Local additifs | RDC |  | ECLAIRAGE | Eclairage 1000lm | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0
BUREAUX PRODUCTION | Déchiqueteuse | RDC |  | ECLAIRAGE | Eclairage 1000lm | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local MDI | R+2 |  | ELEC BATIMENT | Eclairage 1000lm | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local groupe EL | R+3 |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local filtre | R+4 |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local compresseur | R+5 |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0
LIGNE | ZONE DEFI | R+6 |  | ELEC BATIMENT | Blocs secours | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfos Presse | R+7 |  | ELEC BATIMENT | Alimentation 48Vcc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité | R+8 |  | ELEC BATIMENT | Boitier d'arret d'urgence "coupure générale" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité | RDC |  | ELEC BATIMENT | Cassette 600x600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité | RDC |  | ELEC BATIMENT | Transfo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
LOCAL CARISTES | LOCAL CARISTES | RDC |  | ELEC BATIMENT | bornes | 13 | 22 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 286 | 114.4 | 0 | 5 | 7 |  | 0
EXTERIEUR | Equipements externes | EXTERIEUR |  | ELEC BATIMENT | Bornes de recharges | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 | 286 | TD |  |  |  | 0
EXTERIEUR | Voiries | EXTERIEUR | 25 | ECLAIRAGE | Bornes piétonnes | 9 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | TD SG |  |  |  | 0
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## ECLAIRAGE INTRUSION RJ45
SECTEUR | LOCALISATION | A = Automatique | BP = Bouton Poussoir | H = Horloge + Lumandar | I = Interrupteur | BS = BAES | BA = BAEA | LP = Lampe portative | DM = Déclenchement manuel | DF= Détecteur de fumée | DLO = Détecteur linéaire optique | DS= Diffuseur Sonore | AS = Asservissement CMSI | DG = Détection gaz | DAD = Détecteur autonome déclencheur | DV = Détceteur volumétrique | DM = Détecteur magnétique | DS = Diffusion sonore | CL= Clavier de commande | INFO | TEL | TEL ROUGE
LOCAL SPK | Local Sprinklage
LOCAL SPK | Local Sprinklage
LOCAL SPK | Local Sprinklage
LOCAUX TECHNIQUES | SR04
LOCAUX TECHNIQUES | SR04
EXTERIEUR | Equipements externes
STOCKAGE | STOCKAGE
STOCKAGE | CANTON
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo
BUREAUX PRODUCTION | Poste d'eau presse
BUREAUX PRODUCTION | Local eau chaude
BUREAUX PRODUCTION | Local additifs
BUREAUX PRODUCTION | Déchiqueteuse
LOCAUX TECHNIQUES | Local MDI
LOCAUX TECHNIQUES | Local groupe EL
LOCAUX TECHNIQUES | Local filtre
LOCAUX TECHNIQUES | Local compresseur
LIGNE | ZONE DEFI
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfos Presse
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité
LOCAUX TECHNIQUES | Local Transfo utilité
LOCAL CARISTES | LOCAL CARISTES
EXTERIEUR | Equipements externes
EXTERIEUR | Voiries