## FIche de Synthèse
Fiche de Synthèse
Client
Numéro d’affaire
Chargé d'affaire ENTREPRISE
Chargé d'affaire CLIENT |  | N° Tel : | Automatisation type de coffret/armoire Ne pas toucher |  | Rendu Etiquettes Avery Ne pas toucher
Adresse du chantier
Contact sur chantier |  | N° Tel : | Automatisme | FALSE | Projet N°
Type de coffret / armoire |  |  | Distribution | FALSE | Client
Chargé d'aff
Armoire |  |  |  |  | Délai
Date de commande
Désignation
Temps de câblage prévu (En heures)
Délai de livraison
Chantier
Temps de chantier prévu (En heures)
Date de fin de chantier
Etiquettes Avery
Date de commande (jj/mm/aaaa)
Désignation
Désignation des étiquettes Avery afin de savoir si la case est lisible pour tout le monde.
Automatisme
Distribution

## Fiche Contrôle Armoire
Fiche Contrôle Armoire
Client
Numéro d’affaire
Temps de câblage prévu / Délai livraison
Type de coffret / armoire
Monteur(s) / Câbleur(s)
Date(s) et Temps de câblage |  | Préciser Montage/Câblage/Essais
|  | Le -- /-- /-- : |  | Le -- /-- /-- :
|  | Le -- /-- /-- : |  | Le -- /-- /-- :
|  | Le -- /-- /-- : |  | Le -- /-- /-- :
|  | Le -- /-- /-- : |  | Le -- /-- /-- :
|  | Le -- /-- /-- : |  | Le -- /-- /-- :
Temps total |  | Montage : Câblage : Essais : Total :
Contrôleur
Contrôle visuel : | Etat enveloppes |  | Appareillage
| Porte – Voyants, boutonnerie |  | Repérage appareils
| Goulotte de porte |  | Repérage bornes et fils
| Goulotte armoire et capots |  | Section, couleur, nature fils
| Implantation |  | Présence terres (portes…)
| Grilles de ventilation |  | Nombre presses étoupe OK
Contrôle des serrages : | Disjoncteur général (vérifier serrage)
Disjoncteurs secondaires
Circuit de commande (automate, relais, bornes…)
Contrôle sous tension : | Puissance : Tensions ! et Différentiels |  |  | Signalisation
| Commande |  |  | Asservissements
Contrôle libératoire : | Présence des pattes de fixation |  |  | Prise de vue/photo châssis intérieur + façade
Présence clés d’armoire !
| Présence de 2 jeux de schémas propres |  |  | Archivage sur serveur des photos et de ce formulaire
| Etiquette ENTREPRISE sur armoire |  |  | Matériel restant mis de côté et vu avec XXX (retour )
Observations : - les problèmes rencontrés lors des essais ainsi que les solutions apportées ; ce que le testeur a dû rectifier - vos propositions d’amélioration éventuelles (implantation, dimensions coffret, etc…
Validation Contrôleur | Date : | Nom : |  | Visa :
Automatisme
Distribution

## Fiche Suivi Armoire - 35h
Fiche Suivi Armoire
Client |  |  |  | DATE DE LIVRAISON
Numéro d’affaire |  | 0
Type de coffret / armoire
Monteur(s) / Câbleur(s)
Temps total |  | Montage : | Câblage : | Essais : | Total :
Prévu (en h)
Réalisé (en h)
Indicateur TA/TP Temps Alloué / Temps Passé
Observations |  |  | Retour d’expérience
- les problèmes rencontrés, lors des essais ainsi que les solutions apportées ; ce que le testeur a dû rectifier |  |  | - vos propositions d’amélioration éventuelles (implantation, dimensions coffret, etc…
Automatisme
Distribution

## Fiche Suivi Armoire + 35h
Fiche Suivi Armoire
Client |  |  |  | DATE DE LIVRAISON
Numéro d’affaire
Type de coffret / armoire
Monteur(s) / Câbleur(s)
Temps total |  | Montage : | Câblage : | Essais : | Total :
Prévu (en h)
Réalisé (en h)
Indicateur TA/TP Temps Alloué / Temps Passé
Observations |  |  | Retour d’expérience
- les problèmes rencontrés, lors des essais ainsi que les solutions apportées ; ce que le testeur a dû rectifier |  |  | - vos propositions d’amélioration éventuelles (implantation, dimensions coffret, etc…
Automatisme
Distribution

## FIche Mise en Service Chantier
Fiche Mise en Service Chantier
Client et Numéro d'affaire :
Numéro d’affaire
Chantier :
Techniciens :
Contrôleur
Photos / valeur
Contrôle visuel : | Chemins de câbles |  |  | Cheminement
| Câbles côté armoire et organes |  |  | Armoires
Presses étoupe
Terres raccordées
Colliers
Repérage des câbles
Contrôle des serrages : | Serrage bornes d'armoires
Moteurs, pompes, organes
Contrôle sous tension : | Tensions et rotations ! |  | Signalisation
| Commande |  | Asservissement
Essais / Réglage : | Vanne 3 voies
Réglage Thermique pompe
Contrôle libératoire : | Nettoyage du chantier |  | Prise de vue ?
| Présence schémas propres |  | Présence clés d'amoire !
Matériel rangé
Observations : - les problèmes rencontrés et les points à terminer si nécessaire :
Validation Contrôleur | Date : | Nom : | Visa :
Archivage Chargé d'affaire | Date : | Nom : | Visa :
| Date : | Nom : | Visa :

## Fiche Descriptif Chantier
Fiche Descriptif Chantier
[6 empty] | Date(s) et Temps de câblage | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Client |  |  | DATE DE FIN DE CHANTIER |  |  |  | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Numéro d’affaire | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Chargé d'affaire ENTREPRISE | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Chargé d'affaire CLIENT |  |  | N° Tel : |  |  |  | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Adresse du chantier | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Contact sur chantier |  |  | N° Tel : |  |  |  | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Temps total prévu (En heures) | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Description des tâches | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
Complet / Conforme (informations et Matériel à prévoir) | [6 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
[7 empty] | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
INFORMATIONS | oui | MATERIELS | Longueur | Prévu | Préparé |  | Le -- /-- /-- : | Le -- /-- /-- :
2 schémas de câblage |  | Etiquettes
Schéma d'implantation (tuyauteur) |  | N° de câble |  |  |  | Travaux supplémentaires ou Matériel non prévus : |  | TEMPS
[6 empty] | …...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................….................................... |  | …...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Carottage du mur ? |  | N° de fil
Moteurs testés ? |  | Cosses
Réchauffeurs d'axes ? |  | Scellement chimique
Chemin de câble déporté ? |  | Equerre |  |  |  | Travaux restants à effectuer : |  | TEMPS ESTIME
Supportage chemin de câble ? |  | Tête de rj45 |  |  |  | …...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................….................................... |  | …...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Cube béton (perçage ?) |  | Tube iro de diamètre
Alimentation prête ?
Groupe électrogène ? |  | Support de chemin de câble
|  | Chemind de câble taille : |  |  |  | Matériel laissé sur le chantier :
|  | Chemin de câble taille : |  |  |  | …...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…......................................................................................................
Câble 1
Câble 2
|  | Câble 3 |  |  |  | Matériel à prévoir pour la reprise du chantier :
…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…......................................................................................................
Commentaires / informations utiles au suivi du chantier :
…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…...............................…......................................................................................................

## Fiche Suivi Chantiers
Fiche Suivi Chantiers
Client |  |  |  | DATE DE LIVRAISON
Numéro d’affaire
Chargé d'affaire ENTREPRISE
Techniciens
Temps total |  | Heures de chantier |  |  | Total :
Prévu (en h)
Réalisé (en h)
Indicateur TA/TP Temps Alloué / Temps Passé
Observations |  |  | Retour d’expérience
- les problèmes rencontrés, lors des essais ainsi que les solutions apportées ; ce que le testeur a dû rectifier |  |  | - vos propositions d’amélioration éventuelles (implantation, dimensions coffret, etc…

## PV Réception Chantier
Chargé d'affaire ENTREPRISE
Client / Société
Date
Projet
Références associés (si cahier des charges, ou autre)
Références associés (si cahier des charges, ou autre) |  | q Réalisation & Installation |  | q Intervention chantier
Procès-Verbal de réception de chantier
Vérification de l’installation sur site |  | Validation | Réserves éventuelles
Fonctionnement Général
Conformité à vos demandes
Etat installation Armoire, Chemin de câble/Gaine, etc…
Validation complète du chantier
Validation ENTREPRISE | Date : | Nom : |  | Visa :
Validation Client Final | Date : | Nom : |  | Visa :