{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["Janvier","Février","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Août","Septembre","Octobre","Novembre","Décembre"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Janvier","index":0,"n_rows":60,"n_cols":32,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
["Site 1","2023-01-01","2023-01-02","2023-01-03","2023-01-04","2023-01-05","2023-01-06","2023-01-07","2023-01-08","2023-01-09","2023-01-10","2023-01-11","2023-01-12","2023-01-13","2023-01-14","2023-01-15","2023-01-16","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-19","2023-01-20","2023-01-21","2023-01-22","2023-01-23","2023-01-24","2023-01-25","2023-01-26","2023-01-27","2023-01-28","2023-01-29","2023-01-30","2023-01-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Février","index":1,"n_rows":56,"n_cols":29,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-02-01","2023-02-02","2023-02-03","2023-02-04","2023-02-05","2023-02-06","2023-02-07","2023-02-08","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-11","2023-02-12","2023-02-13","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-16","2023-02-17","2023-02-18","2023-02-19","2023-02-20","2023-02-21","2023-02-22","2023-02-23","2023-02-24","2023-02-25","2023-02-26","2023-02-27","2023-02-28"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Mars","index":2,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-03-01","2023-03-02","2023-03-03","2023-03-04","2023-03-05","2023-03-06","2023-03-07","2023-03-08","2023-03-09","2023-03-10","2023-03-11","2023-03-12","2023-03-13","2023-03-14","2023-03-15","2023-03-16","2023-03-17","2023-03-18","2023-03-19","2023-03-20","2023-03-21","2023-03-22","2023-03-23","2023-03-24","2023-03-25","2023-03-26","2023-03-27","2023-03-28","2023-03-29","2023-03-30","2023-03-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Avril","index":3,"n_rows":56,"n_cols":31,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-04-01","2023-04-02","2023-04-03","2023-04-04","2023-04-05","2023-04-06","2023-04-07","2023-04-08","2023-04-09","2023-04-10","2023-04-11","2023-04-12","2023-04-13","2023-04-14","2023-04-15","2023-04-16","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-19","2023-04-20","2023-04-21","2023-04-22","2023-04-23","2023-04-24","2023-04-25","2023-04-26","2023-04-27","2023-04-28","2023-04-29","2023-04-30"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Mai","index":4,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-05-01","2023-05-02","2023-05-03","2023-05-04","2023-05-05","2023-05-06","2023-05-07","2023-05-08","2023-05-09","2023-05-10","2023-05-11","2023-05-12","2023-05-13","2023-05-14","2023-05-15","2023-05-16","2023-05-17","2023-05-18","2023-05-19","2023-05-20","2023-05-21","2023-05-22","2023-05-23","2023-05-24","2023-05-25","2023-05-26","2023-05-27","2023-05-28","2023-05-29","2023-05-30","2023-05-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Juin","index":5,"n_rows":56,"n_cols":31,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-06-01","2023-06-02","2023-06-03","2023-06-04","2023-06-05","2023-06-06","2023-06-07","2023-06-08","2023-06-09","2023-06-10","2023-06-11","2023-06-12","2023-06-13","2023-06-14","2023-06-15","2023-06-16","2023-06-17","2023-06-18","2023-06-19","2023-06-20","2023-06-21","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-24","2023-06-25","2023-06-26","2023-06-27","2023-06-28","2023-06-29","2023-06-30"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Juillet","index":6,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-07-01","2023-07-02","2023-07-03","2023-07-04","2023-07-05","2023-07-06","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-09","2023-07-10","2023-07-11","2023-07-12","2023-07-13","2023-07-14","2023-07-15","2023-07-16","2023-07-17","2023-07-18","2023-07-19","2023-07-20","2023-07-21","2023-07-22","2023-07-23","2023-07-24","2023-07-25","2023-07-26","2023-07-27","2023-07-28","2023-07-29","2023-07-30","2023-07-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Août","index":7,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-03","2023-08-04","2023-08-05","2023-08-06","2023-08-07","2023-08-08","2023-08-09","2023-08-10","2023-08-11","2023-08-12","2023-08-13","2023-08-14","2023-08-15","2023-08-16","2023-08-17","2023-08-18","2023-08-19","2023-08-20","2023-08-21","2023-08-22","2023-08-23","2023-08-24","2023-08-25","2023-08-26","2023-08-27","2023-08-28","2023-08-29","2023-08-30","2023-08-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Septembre","index":8,"n_rows":56,"n_cols":31,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-09-01","2023-09-02","2023-09-03","2023-09-04","2023-09-05","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-08","2023-09-09","2023-09-10","2023-09-11","2023-09-12","2023-09-13","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-16","2023-09-17","2023-09-18","2023-09-19","2023-09-20","2023-09-21","2023-09-22","2023-09-23","2023-09-24","2023-09-25","2023-09-26","2023-09-27","2023-09-28","2023-09-29","2023-09-30"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Octobre","index":9,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-10-01","2023-10-02","2023-10-03","2023-10-04","2023-10-05","2023-10-06","2023-10-07","2023-10-08","2023-10-09","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-12","2023-10-13","2023-10-14","2023-10-15","2023-10-16","2023-10-17","2023-10-18","2023-10-19","2023-10-20","2023-10-21","2023-10-22","2023-10-23","2023-10-24","2023-10-25","2023-10-26","2023-10-27","2023-10-28","2023-10-29","2023-10-30","2023-10-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Novembre","index":10,"n_rows":56,"n_cols":31,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-11-01","2023-11-02","2023-11-03","2023-11-04","2023-11-05","2023-11-06","2023-11-07","2023-11-08","2023-11-09","2023-11-10","2023-11-11","2023-11-12","2023-11-13","2023-11-14","2023-11-15","2023-11-16","2023-11-17","2023-11-18","2023-11-19","2023-11-20","2023-11-21","2023-11-22","2023-11-23","2023-11-24","2023-11-25","2023-11-26","2023-11-27","2023-11-28","2023-11-29","2023-11-30"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]

{"sheet":"Décembre","index":11,"n_rows":56,"n_cols":32,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Site 1","2023-12-01","2023-12-02","2023-12-03","2023-12-04","2023-12-05","2023-12-06","2023-12-07","2023-12-08","2023-12-09","2023-12-10","2023-12-11","2023-12-12","2023-12-13","2023-12-14","2023-12-15","2023-12-16","2023-12-17","2023-12-18","2023-12-19","2023-12-20","2023-12-21","2023-12-22","2023-12-23","2023-12-24","2023-12-25","2023-12-26","2023-12-27","2023-12-28","2023-12-29","2023-12-30","2023-12-31"]
["Volumes (m³)"]
["Debit Recirculation Filiere Biologique ORANGE -11F_FIT_001 "]
["Debit Recirculation Filiere Biologique VERTE -11G_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre ORANGE - 11H_FIT_001"]
["Debit Coagulation Filtre VERTE - 11H_FIT_002"]
["Debit irrigation PR 3 - 11I_FIT_001"]
["Debit Canal ORANGE - 11H_FIT_003 "]
["Debit Canal VERT - 11H_FIT_004"]
[]
["Equipements (Heures)"]
["Pompe n°1 PR1 - 11A_PP_001"]
["Pompe n°2 PR1 - 11A_PP_002"]
["Pompe n°3 PR1 - 11A_PP_003"]
["Pompe polymere 1 - 11H_PP_003"]
["Pompe polymere 2 - 11H_PP_004"]
["Pompe 1 PR3 - 11I_PP_001"]
["Pompe 2 PR3 - 11I_PP_002"]
["Pompe 3 PR3 - 11I_PP_003"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_001"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 2 - 11H_PP_002"]
["Pompe 1 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_007"]
["Pompe 2 tertiaire clarif 1 - 11H_PP_008"]
["Clarificateur 2 - 11F_M_001"]
["Pompe extraction - 11F_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11F_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11F_PP_003"]
["Clarificateur 1 - 11G_M_001"]
["Pompe extraction - 11G_PP_001"]
["Pompe recirculation 1 - 11G_PP_002"]
["Pompe recirculation 2 - 11G_PP_003"]
["Agitateur 1 - 11G_AG_001"]
["Agitateur 2 - 11G_AG_002"]
["Agitateur 3 - 11G_AG_003"]
["Agitateur coagulation filtre 2 - 11H_AG_001"]
["Agitateur floculation filtre 2 - 11H_AG_002"]
["Agitateur coagulation filtre 1 - 11H_AG_004"]
["Agitateur floculation filtre 1 - 11H_AG_005"]
["Agitateur preparation - 11H_AG_003"]
["Pompe 1 poste egouttures - 11H_PP_009"]
["Pompe 2 poste egouttures - 11H_PP_010"]
["Pompe doseuse n1 BA1 - 11F_DP_001"]
["Pompe doseuse n2 BA2 - 11F_DP_002"]
["Pompe doseuse n1 filtre 1 - 11F_DP_003"]
["Pompe doseuse n2 filtre 2 - 11F_DP_004"]
["Pompe doseuse polymere brut - 11H_DP_001"]
["Preleveur automatique - 11H_AP_001"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 2 - 11H_XV_001"]
["Vanne filtre a disque 2 - 11H_XV_005"]
["Vanne filtre a disque 2- 11H_XV_006"]
["Vanne eau clarifiee clarificateur 1 - 11H_XV_004"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_007"]
["Vanne filtre a disque 1 - 11H_XV_008"]
["Vanne cuve Hermex - 11I_XV_001"]
["EV eau reseau - 11H_XV_003"]
["Vanne vidange floculant - 11H_XV_002"]