## Feuil1
|  |  |  | Catégorie | Plomberie | Routes-marquages au sol | Huisseries-menuiseries-metallerie | sol-peinture-petits travaux interieur | stores | maçonnerie-gros œuvre | toitures-couvertures
|  |  |  | Mot clef | sanitaire | route | porte | sol | store | béton | toiture
[5 empty] | douche | marquage | fenetre | plafon |  | beton | goutière
[5 empty] | wc | nid de poule | fenêtre | peinture |  | regard | gouttiere
[5 empty] | chasse d'eau | poteau signalisation | serrure |  |  |  | gouttière
[5 empty] | evier |  | échelle |  |  |  | ligne de vie
[5 empty] | évier |  | echelle
[5 empty] | robinet |  | groom
poigne
N°OT | Etat OT | Description OT | catégorie | Colonne1
1397989 | O | Ticket 221 fuite d'eau au dessus de la sous station
1396578 | R | Réparation provisoire sur la gouttière à l'entrée du A3 | toitures-couvertures | toitures-couvertures
1396577 | O | Fuite d'eau dans le plafond au fond du couloir du bâtiment coté A18 | sol-peinture-petits travaux interieursol-peinture-petits travaux interieur | sol-peinture-petits travaux interieur
1396384 | R | Mise ne place d'un écran salle de réunion | [5 empty] | sanitaire | Plomberie
1396183 | O | Sur chaque cellule marquer à la peinture noir "TONNAGE PYRO MAXI : 1900 KG" (Pochoir disponible au A09) | sol-peinture-petits travaux interieursol-peinture-petits travaux interieur | sol-peinture-petits travaux interieur |  |  |  | douche | Plomberie
1396182 | O | Installation de stores, A23, 1er étage | stores | stores |  |  |  | wc | Plomberie
1396181 | R | Fuite d'eau appentis devant la CO au A9 | [5 empty] | chasse d'eau | Plomberie
1396179 | L | Modification du sens ouverture de la porte vestiaire femme/vers training room, la barre anti panique est du mauvais coté | Huisseries-menuiseries-metallerieHuisseries-menuiseries-metallerie | Huisseries-menuiseries-metallerie |  |  |  | evier | Plomberie
1396177 | O | Suppression de toutes les poignées extérieurs des portes issus de secours dans le cadre du comptage mis en place pour le B12D | Huisseries-menuiseries-metallerieHuisseries-menuiseries-metallerie | Huisseries-menuiseries-metallerie |  |  |  | évier | Plomberie
1396176 | L | Rajout d'une rampe sur l'escalier donnant du A11 au vestiaire femme | [5 empty] | robinet | Plomberie
1396175 | O | URGENT la porte du halle situé en face de la cellule 2 est très difficile à ouvrir et fermée, FSAT le 11/10/2024 nettoyage rail et graissage à faire | Huisseries-menuiseries-metallerieHuisseries-menuiseries-metallerie | Huisseries-menuiseries-metallerie |  |  |  | route | Routes-marquages au sol
1394807 | R | Ticket 250 fuite d'eau urinoir local 10 | [5 empty] | marquage | Routes-marquages au sol
1394185 | T | Fuite d'eau en toiture au niveau du local archive et du hangar | toitures-couvertures | toitures-couvertures |  |  |  | nid de poule | Routes-marquages au sol
1393973 | T | Ticket 905 - Wc rdc - Fuite d'eau sur urinoir | Plomberie | Plomberie |  |  |  | poteau signalisation | Routes-marquages au sol
1393787 | T | Nettoyage à l'arrière du Bâtiment des objets sur le sol | sol-peinture-petits travaux interieursol-peinture-petits travaux interieur | sol-peinture-petits travaux interieur |  |  |  | porte | Huisseries-menuiseries-metallerie
1393436 | T | Demonter porte dans le magasin | Huisseries-menuiseries-metallerieHuisseries-menuiseries-metallerie | Huisseries-menuiseries-metallerie |  |  |  | fenetre | Huisseries-menuiseries-metallerie
1393034 | R | fuite d'eau toiture | toitures-couvertures | toitures-couvertures |  |  |  | fenêtre | Huisseries-menuiseries-metallerie
1392134 | O | Remettre en place les plaques de faux plafond des halls et cellules B11G et B11D risque de chute des plaques | sol-peinture-petits travaux interieursol-peinture-petits travaux interieur | sol-peinture-petits travaux interieur |  |  |  | serrure | Huisseries-menuiseries-metallerie
1392133 | T | Demande réparation tuyau sanitaire _A-152 | Plomberie | Plomberie |  |  |  | échelle | Huisseries-menuiseries-metallerie
[8 empty] | echelle | Huisseries-menuiseries-metallerie
[8 empty] | groom | Huisseries-menuiseries-metallerie
[8 empty] | poigne | Huisseries-menuiseries-metallerie
[8 empty] | sol | sol-peinture-petits travaux interieur
[8 empty] | plafon | sol-peinture-petits travaux interieur
[8 empty] | peinture | sol-peinture-petits travaux interieur
[8 empty] | store | stores
[8 empty] | béton | maçonnerie-gros œuvre
[8 empty] | beton | maçonnerie-gros œuvre
[8 empty] | regard | maçonnerie-gros œuvre
[8 empty] | toiture | toitures-couvertures
[8 empty] | goutière | toitures-couvertures
[8 empty] | gouttiere | toitures-couvertures
[8 empty] | gouttière | toitures-couvertures
[8 empty] | ligne de vie | toitures-couvertures